第１８号様式（第２２条関係）

（表）

| ＊ No. | 建築・設置計画書(建築物・換気設備・排煙設備・非常用の照明装置・防火設備) |
| --- | --- |
| ＊ 確認年月日 |  | ＊ 確認番号 |  |
| ＊ 完了検査年月日 |  | ＊ 検査済証交付年月日 |  |
| 1 建築物の名称 |  |
| 2 建築物の所在地 |  |
| 3 建築物の規模等 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造・ 鉄骨造・木造・その他( ) |
|  | 階数 | 地上 階、地下 階 |
|  | 延べ面積 | m2 |
|  | 工種 | 新築 ・増築 ・その他（ ） |
| 4 建築物の主要用途 |  |
| 5 所有者 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |
| 6 管理者 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |
| 7 建築設備等設置者 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |
| 8 工事施工者 | 氏名及び営業所名 |  |
|  | 所在地 |  |
| 9 設計者 | 事務所名 |  |
|  | 設計者名 |  |
|  | 住所 |  |
|  | 電話番号 |  |
| 10 定期報告対象用途等 | 対象用途 |  |
|  | 対象床面積 | m2 |
| 11 昇降機 | エレベーター | 有 ・ 無 |
|  | エスカレーター | 有 ・ 無 |
|  | 小荷物専用昇降機 | 有 ・ 無 |

（裏）

| 12 | 機械換気設備 | 無窓居室の数 | 給排気機の仕様及び台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 換 |  | 居室(集会場等)の数 |  |
| 気 |  | 火気使用室の数 |  |
| 設 | 中央管理式の | 系統の数 | 居室の数 |
| 備 | 空気調和設備 | ボイラー 有・無 基 | 冷却塔 有・無 基 |
| 13排煙設備 | 方式 | 自然排煙・機械排煙 | 最大防煙区画部分の床面積 ㎡ |
|  | 場所 種別 | 居室 | 居室以外の室 | 廊下等 | 特別避難階段及び付室 | 非常用エレ ベーターの 乗用のロビー |
|  | 機械排煙設備 | 区画 室 | 区画 室 | 区画 か所 | 区画 室 | 区画 か所 |
|  | 排煙機の仕様及び台数 |  |
|  | 予備電源（専用・共用） | 発電機 V Kw |
|  | 防煙壁 | 固定 か所、 可動 か所 |
|  | 排煙口 | 排煙口 か所、 操作方法 中央管理室制御 有・無、 煙感知器連動 有・無 か所 |
| 14 非 常 用 の 照 明 装 置 | 予備電源 | 別置電池・発電機・電池内臓 | 照明器具 | 居室 | 白熱灯 | W 台 |
|  |  | 発電機 V Kw(専用・共用） |  |  | 蛍光灯 | W 台 |
|  |  | 蓄電池 V Ah(専用・共用） |  |  | その他 | W 台 |
|  | 電気配線に 用いる電線 | 耐火電線・MIケーブル・ 600ﾎﾞﾙﾄ二類ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線・その他 |  | 廊下 | 白熱灯 | W 台 |
|  |  |  |  |  | 蛍光灯 | W 台 |
|  |  |  |  |  | その他 | W 台 |
|  | 停電検出 装置の位置 |  |  | 階段 | 白熱灯 | W 台 |
|  |  |  |  |  | 蛍光灯 | W 台 |
|  |  |  |  |  | その他 | W 台 |
| 15 防 火 設 備 | 防 火 設 備 の 種 類 | か 所 数 |

注　１　＊印のある欄は、記入しないでください。

２　不要な文字は、抹消してください。ただし、選択事項は、該当するものを○で囲んでください。

３　１０欄の定期報告対象用途等には、建築基準法施行令第１６条第１項各号及び浜松市建築基準法施行細則第６条各号に掲げる用途で該当するものを記入してください。

４　増築の場合は、既存部分を含めて記入してください。