様式 １ 工事名 工 出 来 形 管 理 表 種目 受注者名

様式　２－１

工測定結果一覧表

| 測定項目 | 測 点 | (A) 設 計 値 | (B) 実 測 値 | (C)=(B)－(A) 差 | 規格値 | (D) 検査測定値 | (E)=(D)－(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工事名

| 測 点 箇 所 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工出来形管理表

| 測定項目 | 記号 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |

受注者名

測 定 者

様式　２－２

様

式

一

覧

表

工事名	工 測 定 結 果 一 覧 表	　 受注者名

測   定   者

| 測定項目 | 測 点 | (A) 設 計 値 | (B) 実 測 値 | (C)=(B)－(A) 差 | 規格値 | (D) 検査測定値 | (E)=(D)－(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 測定項目 | 測 点 | (A) 設 計 値 | (B) 実 測 値 | (C)=(B)－(A) 差 | 規格値 | (D) 検査測定値 | (E)=(D)－(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

様式　３

工事名	　　工 出 来 形 管 理 図 表

受注者名

測　定　 者

| 測点番号 |  |
| --- | --- |
| 月日 |  |
| 設計値との差（㎜） |  |
| 記 事 |  |

様式　4

工事名	　　　　　　　　工 度 数 表

受注者名

測　定　 者

(+). 度 数 (回). (‐) 設計値との差

様式　5

工事名

工　品　質　管　理　表

種目

受注者名

様式　6

調　査　結　果　総　括　表

調　査　名	調査場所

| 調査No. 試験名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 採取深度㎝ |  |  |  |  |
| 統一分類記号 |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |
| 粒度分析 | 礫分％ |  |  |  |
|  | 砂分％ |  |  |  |
|  | 細粒分％ |  |  |  |
|  | 60％径㎜ |  |  |  |
|  | 30％径㎜ |  |  |  |
|  | 10％径㎜ |  |  |  |
|  | フルイ通過率％ | 4.75 ㎜ |  |  |
|  |  | 2.36 ㎜ |  |  |
|  |  | 0.425 ㎜ |  |  |
|  |  | 0.075 ㎜ |  |  |
|  | 均等係数 Ｃu |  |  |  |
|  | 曲率係数 Ｃc |  |  |  |
| 物理試験 | 含水比 ％ |  |  |  |
|  | 液性限界ＬＬ％ |  |  |  |
|  | 塑性限界 ＰＬ％ |  |  |  |
|  | 塑性指数 ＰＩ |  |  |  |
| 変状土ＣＢＲ | 突固め 回数 67 回 |  |  |  |
|  |  |  | １ |  |
|  |  |  | ２ |  |
|  |  |  | 平均 |  |
|  | ＣＢＲ ％ |  |  |  |
| 修 正 Ｃ Ｂ Ｒ 試 験 | 最適含水比 ％ |  |  |  |
|  | 最大乾燥密度ｇ／㎤ |  |  |  |
|  | 最大乾燥密度の95％ |  |  |  |
|  | 突固め 回数 |  | 17 回 |  |
|  |  |  | 42 回 |  |
|  |  |  | 92 回 |  |
|  | 修正ＣＢＲ ％ |  |  |  |

様式　7-1

現場における土の置換法による単位体積重量の測定

| 調査名､目的 試験日程 令和 年 月 日 測定箇所および測点番号 試 験 者 土の最大粒径 ㎜ 測定器番号 測定器の体積 ㎤ 測定器の重量 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 試験用砂の単位体積重量の検定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定番号 |  | １ | ２ |  | ３ |  | ４ | ５ | 試験用砂の平 均単位体積重量 ｒst ＝ｇ／㎠ |
| ジャーとピクノメータートップに砂を満たした重量Ｗjs ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定器全体の重量Ｗj ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 満たした砂の重量 (Ｗjs－Ｗj) ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジャーとピクノメータートップとの体積Ｖj ㎤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験用砂の単位体積重量ｒst ｇ／㎤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ ロト(ベースプレートを含む)を満たすに要する砂の重量検定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定番号 |  | １ | ２ |  | ３ |  | ４ | ５ | ロトを満たす に要する砂の 平均重量 Ｗjf ＝ ｇ |
| ジャーとピクノメータートップに砂を満たした重量Ｗjs ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ロトを満たした砂を除きジャーに残った砂の重量Ｗj2 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ロトを満たした砂の重量 (Ｗj3－Ｗj2) ＝Ｗjf ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ 試験孔からとり出した土の湿潤重量､含水比および乾燥重量の測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験孔の 番号 | 温潤土および乾燥土重量の測定 |  | 含 水 比 の 測 定 |  |  |  |  |  |  |
| ～１ | 容器(バケツ)の番号 |  | 試料箱No.; No.; No.. ＷＷ; ＤＷ; ＷＷ; ＤＷ. ＤＷ; ＴＷ; ＤＷ; ＴＷ. Ｗw; Ｗs; Ｗw; Ｗs. ｗ＝ ％; ｗ＝ ％. 平均含水比 ｗ＝ ％. |
|  | (湿土＋バケツ)の重量 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器(バケツ)の重量 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿潤土の重量ＷwA ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乾燥土の重量Ｗv ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～２ | 容器(バケツ)の番号 |  | 試料箱No.; No.; No.. ＷＷ; ＤＷ; ＷＷ; ＤＷ. ＤＷ; ＴＷ; ＤＷ; ＴＷ. Ｗw; Ｗs; Ｗw; Ｗs. ｗ＝ ％; ｗ＝ ％. 平均含水比 ｗ＝ ％. |
|  | (湿土＋バケツ)の重量 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器(バケツ)の重量 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿潤土の重量ＷwA ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乾燥土の重量Ｗv ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～３ | 容器(バケツ)の番号 |  | 試料箱No.; No.; No.. ＷＷ; ＤＷ; ＷＷ; ＤＷ. ＤＷ; ＴＷ; ＤＷ; ＴＷ. Ｗw; Ｗs; Ｗw; Ｗs. ｗ＝ ％; ｗ＝ ％. 平均含水比 ｗ＝ ％. |
|  | (湿土＋バケツ)の重量 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器(バケツ)の重量 ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿潤土の重量ＷwA ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乾燥土の重量Ｗv ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 験 孔 番 号 |  | ～１ |  | ～２ |  | ～３ |  | (予備欄) |  |
| ジャーとピクノメータートップに砂を満たした重量Ｗj３ ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ジャーに残った砂の重量Ｗj３ ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験孔およびロトに入った砂の重量 (Ｗj２－Ｗj３) ｇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験孔に入った砂の重量 (Ｗj２－Ｗj３) －Ｗjf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験孔の体積 Ｖ㎤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試 験 孔 番 号 |  | ～１ |  | ～２ |  | ～３ |  | 平均した砂の単位体積重量 ｒt＝ ｇ／㎤ ｒd＝ ｇ／㎤ |  |
| 土の湿潤単位体積重量 ｒt ｇ／㎤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土の乾燥単位体積重量 ｒd ｇ／㎤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (備考) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式　7-2

|  |  | 現場密度測定試験 (突砂法) |  |  | 報告用紙 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 試 験 日 令和 年 月 日 工事場所 天 候 工 種 試 験 者 使用材料名 |  |  |  |  |  |  |
| ① 砂の単位体積重量 ｇ／㎤ |  |  | 測 定 番 号 |  |  |  |
| 掘り取った穴の容積 | ② 試験前の砂の重量 (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ③ 試験後の砂の重量 (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ④ ベースプレスト中の砂の重量 (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ 穴につめた砂の重量 (②－③－④) (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ 掘り取った穴の容積 (⑤／①) (㎤) |  |  |  |  |  |
| 湿潤密度 | ⑦ (湿潤試料＋容器) 重量 (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑧ 容 器 の 重 量 (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑨ 湿潤試料重量 (⑦－⑧) (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑩ 湿潤密度 (⑨／⑥) (ｇ／㎤) |  |  |  |  |  |
| 含水比及び乾燥密度 | ⑪ (乾燥試料＋容器) 重量 (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑫ 容器の重量 (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑬ 乾燥試料重量 (⑪－⑫) (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑭ 全体含水量 (⑨－⑬) (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑮ 全体含水比 (⑭／⑬×100) (％) |  |  |  |  |  |
|  | ⑯ 乾 燥 密 度 ｒd (ｇ／㎤) |  |  |  |  |  |
| ⑰ 最 大 乾 燥 密 度 ｒd (ｇ／㎤) |  |  |  |  |  |  |
| ⑱ 締 固 め 度 (⑯／⑰×100) (％) |  |  |  |  |  |  |
| ⑲ 締 固 め 度 平 均 (％) |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |

様式　8

道路の平板載荷試験 (JIS Ａ 1215)

工 事 名

工 種 名

測定番号	受注者名

5.662

5.308

4.954

4.600

4.246

3.892

3.539

3.185

2.831

2.477

2.123

1.769

1.415

1.062

0.708

0.354

0

荷重強さ（㎏／㎠）

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0                    0.05                 0.10                0.15                 0.20                 0.25                 0.30

沈    下    量    (cm)

試験期日　　　　　　令和	年	月	日	天候	測  定  者

路面の状態

載荷盤直径	載荷盤面積

| 荷 重 |  | 沈下量ダイヤルゲージの読み １／100㎜ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全荷重 (ｔ) | ㎏／㎠ | 左 | 中 | 右 | 平均値 |
| 0.250 | 0.354 |  |  |  |  |
| 0.500 | 0.708 |  |  |  |  |
| 0.750 | 1.062 |  |  |  |  |
| 1.000 | 1.415 |  |  |  |  |
| 1.250 | 1.769 |  |  |  |  |
| 1.500 | 2.123 |  |  |  |  |
| 1.750 | 2.477 |  |  |  |  |
| 2.000 | 2.831 |  |  |  |  |
| 2.250 | 3.185 |  |  |  |  |
| 2.500 | 3.539 |  |  |  |  |
| 2.750 | 3.892 |  |  |  |  |
| 3.000 | 4.246 |  |  |  |  |

様式　9

プルーフローリング試験

工　事　名	受注者名

工   種   名	測  定  者

| 項目 | 事項 |  |  |  |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試験条件 | 天候 |  | 測定面の含水状況 |  |  |  |
| 試験区間 | No. ～No. |  |  |  |  |  |
| 載荷車 | 型式 |  |  | 接地圧 |  |  |
| 載荷状況 | 予備載荷回数 | 回 |  | 本載荷速度 | km／ｈ |  |

| 試 験 結 果 |  |
| --- | --- |
| 視察展開図 | № № № № № № № № № № № № № № |
| 視察記事 |  |
| 異状箇所の処置 |  |

様式　10-1

|  |  |  | 現場における土の乾燥単位体積重量測定用紙 |  |  |  |  |  | 記録用紙 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測 定 者 測 定 日 令和 年 月 日 調査名・目的 使 用 材 料 名 産 施 工 場 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定場所 | 工 種 区 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 測 定 番 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転 圧 作 業 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂の単位体積重量 | ① | キャリブレーション容器の重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ② | キャリブレーション容器に砂を満たしたときの重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ③ | 砂の単位体積重量 |  | ②－①／キャリブ レーション容器 | (g/㎤) |  |  |  |  |  |
| 掘り取った穴の容積 | ④ | 試験前(砂＋キャリブレーション容器)重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ | 試験後(〃＋ 〃 ) 〃 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑥ | ベースプレート中の砂の重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑦ | 穴につめた砂の重量 (④－⑤－⑥) |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑧ | 掘り取った穴の容積 ⑦／③ |  |  | (㎤) |  |  |  |  |  |
| 湿潤密度 | ⑨ | (湿潤試料＋容器) 重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑩ | 容器の重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑪ | 湿潤試料の重量 ⑨－⑩ |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑫ | 湿潤密度 ⑪／⑧ |  |  | γt(g/㎤) |  |  |  |  |  |
| 含水比及乾燥密度 | ⑬ | (乾燥試料＋容器) 重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑭ | 容器の重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑮ | 乾燥試料重量 ⑬－⑭ |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑯ | 全体含水量 ⑪－⑮ |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |
|  | ⑰ | 全体含水比 (⑯／⑮) ×100 |  |  | (％) |  |  |  |  |  |
|  | ⑱ | 乾燥密度 ⑮／⑧ |  |  | (g／㎤) |  |  |  |  |  |
|  | ⑲ | 最大乾燥密度 |  |  | γd(g/㎤) |  |  |  |  |  |
|  | ⑳ | 締固め度 ⑱／⑲ |  |  | (％) |  |  |  |  |  |
|  | 平 均 値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式　10-2

|  | 下層路盤用クラッシャーランの粒径加積曲線図 |  |  | 試験 報告 |  | 用紙 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試 料 番 号 クラッシャーランの産地 産 試験年月日 令和 年 月 日 調査名・目的 クラッシャーランの規格 Ｃ－30 作 成 者 試料採取場所 ふるい分け試験番号データーシート № ※印の粒径について､ふるい分け試験を行なう｡ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 13.2 19 26.5 JIS A 1203; 土の含水量試験 報告用紙. 試料は1.5kgとする WW測定日時 試料番号; 含水比の測定; 含水比. 月 日 時 試料番号; No. WW DW DW TW Ww Ws; ％.. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (㎜) フ ル イ 目 の 開 き 1.18 4.75 37.5あ(MM) 31.5 2.36 0.425 0.075 通過重量百分率（％） | フルイ目の 呼び寸法 ㎜ | 通過重量百分率(％) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 粒度範囲 |
|  |  | 37.5 |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 31.5 |  |  |  |  | ※ 95～100 |
|  |  | 26.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.0 |  |  |  |  | ※ 55～85 |
|  |  | 13.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.75 |  |  |  |  | 15～45 |
|  |  | 2.36 |  |  |  |  | ※ 5～30 |
|  |  | 1.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.425 |  |  |  |  | 0～18 |
|  |  | 0.075 |  |  |  |  | ※ 0～10 |

様式　10-3

|  | 上層路盤用粒度調整砕石の粒径加積曲線図 |  |  | 試験 報告 |  | 用紙 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試 料 番 号 粒度調整砕石の産地 産 試験年月日 令和 年 月 日 調査名・目的 粒度調整砕石の規格 M－30 作 成 者 試料採取場所 ふるい分け試験番号データーシート № ※印の粒径について､ふるい分け試験を行なう｡ |  |  |  |  |  |  |  |
| JIS A 1203; 土の含水量試験 報告用紙. 試料は1.5kgとする WW測定日時 試料番号; 含水比の測定; 含水比. 月 日 時 試料番号; No. WW DW DW TW Ww Ws; ％.. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 9.5 13.2 19 26.5 (㎜) フ ル イ 目 の 開 き 1.18 4.75 37.5あ(MM) 31.5 2.36 0.425 0.075 通過重量百分率（％） | フルイ目の 呼び寸法 ㎜ | 通過重量百分率(％) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 粒度範囲 |
|  |  | 37.5 |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 31.5 |  |  |  |  | ※ 95～100 |
|  |  | 26.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.0 |  |  |  |  | ※ 60～90 |
|  |  | 13.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.75 |  |  |  |  | 30～65 |
|  |  | 2.36 |  |  |  |  | ※ 20～50 |
|  |  | 1.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.425 |  |  |  |  | 10～30 |
|  |  | 0.075 |  |  |  |  | ※ 2～10 |

様式　11-1

| アスファルト合材の管理試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線名 |  |  | 工事施工個所 |  |  |  |  | 試験者 |  |  |
| 年 月 日 |  | アスファルトケットル中の温度℃ |  | 骨材温度 |  | 出荷時温度 | 転圧前合材温度℃ |  |  | 備考 |

様式　11-2

| 基 準 密 度 測 定 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路線名 |  |  |  |  |  | 工事施工個所 |  |  |  |  |  | 試験者 |  |  |
| 供試体番号 | 混合率％ |  | 成型月日 | 試験月日 | 厚さの測定 |  | 基準密度の測定 |  |  |  |  |  | 備考 |  |
|  |  |  |  |  | 厚さ ㎝ | 平均 ㎝ | Ａ ｇｒ |  | Ｂ ｇｒ | Ｃ ｇｒ | A B-C |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ６個の平均値 |  |

Ａ：供試体の乾燥重量(gr)

Ｂ：水中測定後供試体表面の水分をぬぐいとったときの空中重量(gr)

Ｃ：供試体の水中重量(gr)

様式　11-3

配	合	設	計	決	定	表

工　事　名：

工事場所：

合材種 別：

| 安定度 |  |  | ㎏ |
| --- | --- | --- | --- |
| フロー値 |  |  | 1／100㎝ |
| 空隙率 |  |  | ％ |
| 飽和度 |  |  | ％ |
| 基準アスファルト量 |  |  | ％ |
| 基準密度 |  |  | ｇ／㎤ |
| 粒度 | 26.5 | m/m | ％ |
|  | 19.0 | 〃 | ％ |
|  | 13.2 | 〃 | ％ |
|  | 4.75 | 〃 | ％ |
|  | 2.36 | 〃 | ％ |
|  | 0.6 | 〃 | ％ |
|  | 0.3 | 〃 | ％ |
|  | 0.15 | 〃 | ％ |
|  | 0.075 | 〃 | ％ |

様式　12

|  |  | アスファルトの抽出試験 (ソックスレー法) |  |  |  |  |  | 試 験 報 告 |  | 用 紙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名 試験年月日 令和 年 月 日 工事施工箇所 測定者 混合物の種類 ろ過装置の種類 受注者名 溶剤の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試験測定番号 |  |  |  |  |  | １ | ２ |  | ３ |  |
| ① | 容器の重量 |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | (容器＋試料)重量 |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 試料重量 |  | (ｇ) |  | ②－① |  |  |  |  |  |
| ④ | 円筒ろ紙の乾燥重量 |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | (抽出後の乾燥骨材＋容器)重量 |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 容器重量 |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 抽出後の骨材重量 |  | (ｇ) |  | ⑤－⑥ |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 抽出後円筒ろ紙の乾燥重量 |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨ | 円筒ろ紙に付着したフィラーの重量 |  | (ｇ) |  | ⑧－④ |  |  |  |  |  |
| ⑩ | 全抽出骨材重量 |  | (ｇ) |  | ⑦＋⑨ |  |  |  |  |  |
| ⑪ | アスファルト重量 |  | (ｇ) |  | ③－⑩ |  |  |  |  |  |
| ⑫ | アスファルト含有率 |  | (%) |  | ⑪／③×100 |  |  |  |  |  |
| ⑬ | 平均値 |  |  |  | 基準値 |  |  |  |  |  |
| 抽出骨材のフルイ分け試験(2.36㎜及び0.075㎜フルイ通過骨材重量百分率) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑭ | 容器または0.075㎜フルイの重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |  |
| ⑮ | 水洗い前(骨材＋容器または0.075㎜フルイ)重量 |  |  | (ｇ) | ⑦＋⑭ |  |  |  |  |  |
| ⑯ | 水洗い後( 〃 )乾燥重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |  |
| ⑰ | 0.075㎜フルイ通過骨材重量 |  |  | (ｇ) | ⑮－⑯＋⑨ |  |  |  |  |  |
| ⑱ | 0.075㎜フルイ通過重量百分率 |  |  | (%) | ⑰／⑩×100 |  |  |  |  |  |
| ⑲ | 平均値 |  |  |  | 基準値 |  |  |  |  |  |
| ⑳ | 2.36㎜フルイ残留骨材重量 |  |  | (ｇ) |  |  |  |  |  |  |
| ㊦ | 2.36㎜フルイ通過骨材重量 |  |  | (ｇ) | ⑩－⑳ |  |  |  |  |  |
| ㊧ | 2.36㎜フルイ通過骨材重量百分率 |  |  | (%) | ⑳／⑩×100 |  |  |  |  |  |
| ㊨ | 平均値 |  |  |  | 基準値 |  |  |  |  |  |

様式　13

| 密度及び厚さの測定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名 |  |  |  | 工事施工個所 |  |  |  |  |  |  | 測定者 |  |  |  |  |  |
| 受注者名 |  |  |  | 混合物種類 |  |  |  |  |  |  | 標準締固め密度 |  |  |  |  |  |
| 測点 供試体 | 混合率％ | 舗設 月日時 | 試験 月日時 |  | 厚さ,密度の測定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 締固め度 |  | 備考 |
|  |  |  |  |  | 厚さ ㎝ | 平均 ㎝ |  | Ａ | Ｂ | Ｃ |  | A B-C |  |  |  |  |

Ａ：供試体の乾燥空中重量(gr)

Ｂ：水中測定後供試体表面の水分ぬぐい取ったときの空中重量(gr)

Ｃ：供試体を常温の水中に約１分間浸した後の水中重量(gr)

注   標準締固め密度欄内の(   )書は､標準密度の94％密度

様式　14

JIS A 1112

まだ固まらないコンクリートの洗い分析試験

工　事　名	受注者名

工   種   名	測  定  者

| 測定番号 項 目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試料の空中重量 |  | (ｇ) |  |  |  |
| 試料の水中重量 |  | (ｇ) |  |  |  |
| 試料の総体積 |  | (ｇ) |  |  |  |
| 砂の水中重量 |  | (ｇ) |  |  |  |
| 砂利の水中重量 |  | (ｇ) |  |  |  |
| 砂の比重 |  | (ｇ) |  |  |  |
| 砂利の比重 |  | (ｇ) |  |  |  |
| 試料含有量 | セメント | (ｇ) |  |  |  |
|  | 砂 | (ｇ) |  |  |  |
|  | 砂利 | (ｇ) |  |  |  |
|  | 水 | (ｇ) |  |  |  |
| 単 位 量 換 算 (㎏／㎥) | セメント量 |  |  |  |  |
|  | 細骨材量 |  |  |  |  |
|  | 粗骨材量 |  |  |  |  |
|  | 単位水量 |  |  |  |  |
|  | 水セメント比 | (%) |  |  |  |

〔注〕   砂：4.75㎜フルイを通過し､0.15㎜フルイに止まるもの

砂利：4.75㎜フルイに止まるもの

様式　15-1

＿χ－Ｒ管理データーシート(1)

| 名称 |  |  | 工事名 |  |  | 期間 | 自 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品質･特性 |  |  |  |  |  |  | 至 |  |
| 測定単位 |  |  | 日標準量 |  |  | 受注者 |  |  |
| 規格 限界 | 上限値 |  | 試料 | 大きさ |  | 現場代理人 |  |  |
|  | 下限値 |  |  | 間隔 |  | 測定者 |  |  |
| 設計基準値 |  |  | 作業機械名 |  |  | 測定者 |  |  |

| 月日 | 組の番号 | 測定値 |  |  |  |  | 計 Σχ | 平均値 ＿χ | 範囲 Ｒ | ＝x±A２・＿Ｒ＝ Ｄ４・＿Ｒ＝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | χ１ | χ２ | χ３ | χ４ | χ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | ＝x= |  | ＿Ｒ= |  |
|  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |
|  | ６ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝x±A２・＿Ｒ＝ Ｄ４・＿Ｒ＝ |  |  |  |  |
|  | ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ９ |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | ＝x= |  | ＿Ｒ= |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝x±A２・＿Ｒ＝ Ｄ４・＿Ｒ＝ |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | ＝x= |  | ＿Ｒ= |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |
| 記事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｎ | ｄ２ | Ａ２ |  | Ｄ４ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２ | 1.13 | 1.88 |  | 3.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ３ | 1.69 | 1.02 |  | 2.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ４ | 2.06 | 0.73 |  | 2.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ５ | 2.33 | 0.58 |  | 2.11 |

(注)１.規格限界､設計基準値は設計図書に定められた値を記入する｡

２.管理限界線の引き直しは５－５－10－20－20方式による｡

■■■■■○○○○○

■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

(備考)■ 管理限界の計算のための予備データーの区間

○ 上記の管理限界を適用する区間

３. 21組～40組までは､別に新しいデータシートに記入する｡以下20組ごとに同様とする｡

様式　15-2

＿χ－Ｒ管理データーシート(1)の2

| 月日 | 組の番号 | 測定値 |  |  |  |  | 計 Σχ | 平均値 ＿χ | 範囲 Ｒ | ＝x±A２・＿Ｒ＝ Ｄ４・＿Ｒ＝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | χ１ | χ２ | χ３ | χ４ | χ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | ＝x |  | ＿Ｒ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＝x±A２・＿Ｒ＝ Ｄ４・＿Ｒ＝ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | ＝x |  | ＿Ｒ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｎ | ｄ２ | Ａ２ |  | Ｄ４ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２ | 1.13 | 1.88 |  | 3.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ３ | 1.69 | 1.02 |  | 2.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ４ | 2.06 | 0.73 |  | 2.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ５ | 2.33 | 0.58 |  | 2.11 |

(注)１．管理限界線の引き直しは５－５－10－20－20方式による｡

■■■■■○○○○○

■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

(備考)■ 管理限界の計算のための予備データーの区間

○ 上記の管理限界を適用する区間

２．以下､最近の20組(平均値χを１箇とする)のデーターを用い､次の20箇に対する管理限界とする。

様式　15-3

| 設計基準値 |  | 工事名 |  | 工事 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 日標準量 |  |  |
| 品質特性 |  | 規格限界 | 上限値 |  |
| 測定単位 |  |  | 下限値 |  |
| 測定方法 |  | 試料 | 大きさ |  |
| 作業機械名 |  |  | 間隔 |  |

＿χ－Ｒ管理図(1)

測   定   者

| ＿χ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ｒ |  |  |
| 組の番号 |  |
| 記事 |  |

(注)  １. 管理図は､別紙＿ｘ－Ｒ管理データシート(1)から記入する。

２. 記事欄には､異常原因､その他必要事項を記入する｡

様式　15-4

x－Rs－Rm管理データーシート（1）

| 名称 |  |  |  |  |  |  | 工事名 |  |  |  |  |  |  |  | 期間 |  | 自 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品質･特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 至 |  |  |  |  |  |
| 測定単 位 |  |  |  |  |  |  | 日標準量 |  |  |  |  |  |  |  | 受注者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 規格 限界 |  | 上限値 |  |  |  |  | 試料 | 大きさ |  |  |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下限値 |  |  |  |  |  | 間隔 |  |  |  |  |  |  | 測定者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計基準値 |  |  |  |  |  |  | 作業機械名 |  |  |  |  |  |  |  | 測定者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月日 |  | 試験 番号 |  | 測定値 |  |  |  |  |  |  | 計 Σ |  | 平均値 ＿ｘ | 移動範囲 Rs | 測定値内の範囲 Rm |  | ＿ｘ±E2・＿Rs＝ D4・Rs＝ D4・＿Rm＝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ａ |  | ｂ | ｃ |  |  | ｄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｘ |  | Ｒｓ | Ｒｍ |
|  |  | ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 |  | ＿ｘ＝ |  | ＿Rｓ＝ | ＿Rｍ＝ |
|  |  | ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |  |
|  |  | ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＿ｘ±E2・＿Rs＝ D4・Rs＝ D4・＿Rm＝ |  |  |  |  |  |
|  |  | ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 |  | ＿ｘ＝ |  | ＿Rｓ＝ | ＿Rｍ＝ |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |  |
|  |  | ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＿ｘ±E2・＿Rs＝ D4・Rs＝ D4・＿Rm＝ |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 |  | ＿ｘ＝ |  | ＿Rｓ＝ | ＿Rｍ＝ |
|  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＿ｘ±E2・＿Rs＝ D4・Rs＝ D4・＿Rm＝ |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 |  | ＿ｘ＝ |  | ＿Rｓ＝ | ＿Rｍ＝ |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 記事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｎ |  | ｄ２ |  | Ｄ４ | Ｅ２ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２ |  | 1.13 |  | 3.27 | 2.66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ３ |  | 1.69 |  | 2.57 | 1.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ４ |  | 2.06 |  | 2.28 | 1.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ５ |  | 2.33 |  | 2.11 | 1.29 |

(注)  １. 規格限界､設計基準値は設計図書に定められた値を記入する｡

２. 管理限界線の引き直しは５－３－５－７－10－10－10方式による｡

■■■■■○○○

■■■■■■■■○○○○○

■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○

(備考)　■ 管理限界の計算のための予備データーの区間

○ 上記の管理限界を適用する区間を示す｡

３. 以下､最近の20組(平均値χを１箇とする)のデーターを用い､次の10箇に対する管理限界とする｡

様式　15-5

x－Rs－Rm管理データーシート(1)の2

| 月日 | 試験 番号 | 測定値 |  |  |  | 計 Σ | 平均値 ＿ｘ | 移動範囲 Rs | 測定値内の範囲 Rm | ＿ｘ±E2・＿Rs＝ D4・Rs＝ D4・＿Rm＝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ａ | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｘ | Ｒｓ | Ｒｍ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | ＿ｘ＝ | ＿Rｓ＝ | ＿Rｍ＝ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＿ｘ±E2・＿Rs＝ D4・Rs＝ D4・＿Rm＝ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | ＿ｘ＝ | ＿Rｓ＝ | ＿Rｍ＝ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＿ｘ±E2・＿Rs＝ D4・Rs＝ D4・＿Rm＝ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | ＿ｘ＝ | ＿Rｓ＝ | ＿Rｍ＝ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＿ｘ±E2・＿Rs＝ D4・Rs＝ D4・＿Rm＝ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均 | ＿ｘ＝ | ＿Rｓ＝ | ＿Rｍ＝ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
| 記事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｎ | ｄ２ | Ｄ４ | Ｅ２ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２ | 1.13 | 3.27 | 2.66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ３ | 1.69 | 2.57 | 1.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ４ | 2.06 | 2.28 | 1.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ５ | 2.33 | 2.11 | 1.29 |

(注)  １. 管理限界線の引き直しは５－３－５－７－10－10－10方式による｡

■■■■■○○○

■■■■■■■■○○○○○

■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■○○○○○○○○○○

(備考)　■ 管理限界の計算のための予備データーの区間

○ 上記の管理限界を適用する区間を示す｡

２. 以下､最近の20組(平均値χを１箇とする)のデーターを用い､次の10箇に対する管理限界とする｡

様式　15-６

χ－Ｒｓ－Rｍ管理図

| 設計基準値 |  | 工事名 |  | 工事 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 日標準量 |  |  |
| 品質特性 |  | 規格限界 | 上限値 |  |
| 測定単位 |  |  | 下限値 |  |
| 測定方法 |  | 試料 | 大きさ |  |
| 作業機械名 |  |  | 間隔 |  |

測   定   者

| χ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ｒs |  |  |
| Ｒm |  |  |
| 組の番号 |  |
| 記事 |  |

(注)  １. 管理図は､別紙ｘ－Ｒs－Rｍ管理データシートから記入する。

２. 記事欄には､異常原因､その他必要事項を記入する