参考様式(第１号)

年　　月　　日

（あて先）浜松市長

住所（法人の所在地）

開設者

氏名（法人の名称）

飼育動物診療施設開設届出書

飼育動物診療施設を開設したので、獣医療法第３条の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

記

１　開設者が獣医師である場合にあってはその旨

獣医師　・　非獣医師

２　診療施設の名称

３　開設の場所

４　開設の年月日

５　管理者の氏名及び住所

６　診療業務を行う獣医師の氏名

７　診療業務の種類

産業動物　・　小動物　・　その他（　　　　　）

８　診療施設の構造設備の概要及び平面図

（１）診療器具・器材

（２）診療施設内の見取図

（３）診療施設所在地の略図

９　参考事項

診療施設の電話番号　　　　　　　　（　　　　）

注）１　開設者が法人である場合は、定款を添付すること。

２　管理者は獣医師であること。

３　管理者及び診療の業務を行う獣医師の獣医師免許証の写しを添付すること。

４　診療施設の構造施設が規則第２条の基準を満たしていることを確認すること。

５　エックス線装置を有する場合には、エックス線装置に関する構造設備概要及び

エックス線量測定記録を添付すること。

エックス線装置に関する構造設備概要

１　エックス線装置の概要

| 台数 | 台 |
| --- | --- |
| 製作者名 |  |  |
| 型式 |  |  |
| 製造年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
| 装置のタイプ | 固定式（移動不可能なもの） 可搬式（移動可能なもの） ポータブル | 固定式（移動不可能なもの） 可搬式（移動可能なもの） ポータブル |
| 高電圧発生装置の定格出力 | 区分 | 管電圧 | 管電流 | 撮影時間 | 管電圧 | 管電流 | 撮影時間 |
|  | 長時間 短時間 蓄電式 | kV kV kV | mA mA μF | － 秒 － | kV kV kV | mA mA μF | － 秒 － |
| 主な用途 | 撮影 ・ 透視 ・ 治療 | 撮影 ・ 透視 ・ 治療 |
| 設置時の状態 | 新品 ・ 中古 | 新品・中古 |
| 設置年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

２　放射線障害の防止に係る装置及び施設構造等の概要

（１）エックス線装置の構造設備の概要

ア　エックス線装置の共通事項

| 照射筒 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| 絞り | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| エックス線管の容器及び照射筒の漏れ放射線量 | ﾐﾘｸﾞﾚｲ／時 ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時 | ﾐﾘｸﾞﾚｲ／時 ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時 |
| 総ろ過量 | mmｱﾙﾐﾆｳﾑ当量 | mmｱﾙﾐﾆｳﾑ当量 |

イ　透視用エックス線装置

| 透視用画像モニターの種類 | 蛍光板、ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱ その他（ ） | 蛍光板、ｲﾒｰｼﾞｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱ その他（ ） |
| --- | --- | --- |
| 透視時間積算・警告音発生タイマー | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 蛍光板有効面積外照射防止装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 受像器通過後の放射線量 | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時 | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時 |
| 透視時の最大受像面通過後の放射線量 | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時 | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ毎時 |
| 被照射体周囲の散乱線防護 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

ウ　撮影用エックス線装置

| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| 照射野の直径 (口内法撮影用Ｘ線装置の場合) | ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ | ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ |
| エックス線管焦点及び被照射体から作業従事者までの距離 (移動型及び携帯型Ｘ線装置並びに手術中使用のＸ線装置) | ﾒｰﾄﾙ | ﾒｰﾄﾙ |

エ　治療用エックス線装置

| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| ろ過板保持装置 (ｲﾝﾀｰﾛｯｸ) | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

（２）エックス線診療室の構造設備の概要

| １週間の延べ撮影回数 | 回 |
| --- | --- |
| １週間の延べ透視時間 | 時間 |
| 診療施設の概要 | 形態 | 独立家屋（ 階建て）、マンション等の集合家屋 （ 階建て 階）、その他（ ） |
|  | 構造 | 耐火構造（ ）、木造・木造モルタル、プレハブ、 その他（ ） |
| エックス線診療室の概要 | 形態 | エックス線診療専用の室、診療室と兼用の室、手術室と兼用の室、 その他（ ） |
|  | 操作室の有無 | 有 ・ 無 |
| 診療室等の遮へい物等の概要 | 区分 | 材料 | 厚さ | 放射線防護に関する措置 |
|  | 天井 |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |
|  | 周囲の遮へい物等(壁を含む) | 東側 |  |  |  |
|  |  | 西側 |  |  |  |
|  |  | 南側 |  |  |  |
|  |  | 北側 |  |  |  |
|  | 出入口の扉 |  |  |  |
|  | 診療室の遮へい物の外側における最大放射線量 | ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／１週間 （ ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／１時間） |
|  | 標識の有無 | 有 ・ 無 |
|  | 注意事項の掲示 | 有 ・ 無 |

（３）診療施設における予防措置の概要

| 管理区域 | 管理区域の境界における最大放射線量 | ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月間 |
| --- | --- | --- |
|  | 立入制限措置 | 遮へい物（材質等： ）による区画 白線による区画、その他（ ） |
|  | 標識の有無 | 有 ・ 無 |
| 敷地内の居住区域及び敷地の境界 | 人が居住する区域における最大放射線量 | ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月間 |
|  | 敷地の境界における最大放射線量 | ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／３月間 |
| その他 | 診療施設の見取図 | （別添） |
|  | エックス線装置を使用する室の遮へい物等の配置状況 | （別添） |

（４）その他の予防措置の概要

| 防護用具の保有状況 | 防護手袋（ ）、防護エプロン（ ） その他（名称： 、数量： ） |
| --- | --- |
| エックス線診療従事者等の放射線測定器の保有状況 | フィルムバッジ（ ）、ポケット線量計（ ） 蛍光ガラス線量計（ ）、ルクセルバッジ（ ） その他（名称： 、数量 ） |
| エックス線診療室等の放射線測定器の保有状況 | 有 ・ 無 （測定器名： 、数量 ） |
| 線量測定方法 | 実測 ・ 計算 |
| 実測測定機器名 | （ ） |
| その他の措置（健康診断等） |  |

３　エックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

| 氏 名 | 年 齢 | エックス線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- |