○○施設防災訓練実施要領

| 時 間 | 訓 練 項 目 |  | 訓 練 内 容 |  | 責任者 | 担当職員 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ９：００ ９：３０ | （準 備） ＊地震及び火災発生 (1) 人的・物的被害把握 (2) 情報伝達訓練 (3) 消防設備の操作 及び消火訓練 (4) 避難誘導訓練 (5) 施設利用者の一時的な避難場所の設営訓練 (6) 他施設・避難所への移送・受入 (7) 福祉避難所開設 (8) 煙対応訓練 (9) 応急対策訓練 | ・施設内人員の安否確認と人命救助 ・施設の屋内外点検 ・火災発生の想定、確認 ・消防署等への通報 ・職員への連絡 ・地域への協力要請 ・消防設備､警報設備の点検 ・初期消火 ・防火戸、シャッターの 作動 ・排煙口の作動 ・屋内消火栓による消火 ・利用者の避難 ・避難終了の確認及び 入所者の安全確保 ・煙への対応 ・傷病者に対する応急手当 | 会場、備品等の用意と確認。視察者等への事前説明。 火災発生場所及び時刻、その際の勤務職員等具体的状況を想定し、 火災発生を確認する。 火災通報装置を使って消防署へ通報するとともに利用者、職員に対し 火災発生を知らせる。（館内放送又は口頭により） 職員連絡網により職員宅へ連絡する。連絡開始時間と最終連絡受理 時間を確認する。 地域住民に対し、火災発生を知らせるとともに協力要請をする。 消火器等により初期消火を行う。できる限り職員全員が順次に行う。 防火戸、シャッターの開閉を行う。できる限り職員全員が順次に行う 排煙口のある施設においては、排煙口の開閉を行う。 屋内消火栓による放水､消火を行う｡できる限り職員全員が順次に行う。 寮母等が車椅子、担架を活用して利用者を避難させる。（一次避難） 地域住民の応援を得て、利用者を避難させる。 （二次避難） 施設に到着した消防署員が、利用者を避難させる。（三次避難） 避難完了後、人員を確認し、訓練総括者に連絡する。 避難後の利用者の安全確保に注意する。 各階に配置された消防設備、火災報知器等の点検を行うとともに消火 活動にうつる準備をする。 移送･受入に関し、施設間で協定があるならば、それに従う。 必要に応じて市町村の協力を仰ぐ。 移送・受入の手段や課題について検証する。 移送・受入訓練に際しては､職員が利用者の代役を行う等の方法もある｡ 福祉避難所の開設、住宅の災害時要援護者の受入 発煙筒をたき、火災時における煙への対応の仕方（職員に限る。） 避難等により負傷した利用者に対し、応急処置を施す。 |  |  |  | 火災発生場所、避難路 を指示する。 家族の協力を求める。 （注）一次、二次、 三次避難とは、便宜上 付けたものです。 |
|  |  |  | ＊ 実施要領作成上の注意点… | 施設の実情に即し、各担当者 ＊訓練項目は、施設の状況等により前後しま |  |  |  |
|  |  |  | の行動を具体的に記す。また、施設職員の行動を時間も合わ す。具体的には消防署と相談する必要があ せて図面におとし、各自の行動を確認します。 ります。 |  |  |  |  |