## 様式（情報共有システム・コアら決裁適用）
※起案用を入力すると、監督員用・受注者用は自動入力されます。
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11、12）様式4
（起案用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 | [6 empty] | 工事名称
着手 | [6 empty] | 工事箇所
完成 | [6 empty] | 請負代金額
年 月 日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  |  | 受注者 | [8 empty] | 現場代理人
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 試 験 結 果
[9 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  | 測定値
～
～
～
| （ 水 質 検 査 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 検 査 結 果
[9 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 | 臭気 |  | 残留塩素
[12 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 | 異常でないこと |  | 0.1以上
～
～
～
□情報共有システムの場合、以下事項はシステム決裁による。（※適用の際は□欄へレ点）
□浜松市決裁システム（コアら）の場合、以下事項は電子入力による。（※適用の際は□欄へレ点）
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
担当監督員
| 上記報告について、水道法第13条第1項に | [8 empty] | 準じる | 検査結果が適正であることを確認しました。
|  |  | ［確 認 日］ |  |  |  | 年 月 日
|  |  | ［確 認 者］ |  |  |  | 水道技術管理者・水道技術管理補助者
※どちらかを見え消しにする
水道工事共通仕様書（第３章第８節３-８-１１,１２）様式４
（受注者用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
#VALUE! |  | 0 |  |  |  |  | 工事名称 |  |  | 0
着手 |  | 0 |  |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 0
完成 |  | 0 |  |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 0
年 月 日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  |  | 受注者 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 0
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 試 験 結 果
[9 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  | 測定値
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| （ 水 質 検 査 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 検 査 結 果
[9 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 | 臭気 |  | 残留塩素
[12 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[13 empty] | 担当監督員 |  |  | 0
水道法第19条第2項第1号に基づき、
水道工事共通仕様書（第３章第８節３-８-１１,１２）様式４
（監督員用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 |  | 0 |  |  |  |  | 工事名称 |  |  | 0
着手 |  | 0 |  |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 0
完成 |  | 0 |  |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 0
年 月 日
水道工事共通仕様書第３章第８節３-８-１１,１２に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  |  | 受注者 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 0
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 試 験 結 果
[9 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  | 測定値
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| （ 水 質 検 査 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 検 査 結 果
[9 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 | 臭気 |  | 残留塩素
[12 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 |  |  | ～ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[13 empty] | 担当監督員 |  |  | 0
水道工事共通仕様書（第３章第８節３-８-１１,１２）様式４
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書 【 別 紙 】
（ 自 記 圧 試 験 ）
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 試 験 結 果
[9 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  | 測定値
～
～
～
～
～
～
～
～
～
（ 水 質 検 査 ）
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 検 査 結 果
[9 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 | 臭気 |  | 残留塩素
[12 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 | 異常でないこと |  | 0.1以上
～
～
～
～
～
～
～
～
～

## 参考入力例（受注者入力）
※起案用を入力すると、監督員用・受注者用は自動入力されます。
水道工事共通仕様書（第3章第8節3-8-11、12）様式4
（起案用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 |  | 2020000000 |  |  |  |  | 工事名称 |  |  | 令和〇年度 水〇第〇号 〇〇町地内配水管改良工事
着手 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 浜松市〇区〇〇町地内
完成 |  | 令和□年□月□日 |  |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 123456789
△ 年 △ 月 △日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  |  | 受注者 |  |  |  | 〇〇水道（株） |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 浜松 太郎
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 試 験 結 果
[9 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  | 測定値
| 1 | 起点+7ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 15:30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年5月2日 15:30 |  |  |  | 0.72MPa
| 2 | 起点+50ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 13：00 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年6月3日 13：00 |  |  |  | 0.70MPa
| 3 | 起点+100ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 14：30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年7月4日 14：30 |  |  |  | 0.74MPa
| （ 水 質 検 査 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 検 査 結 果
[9 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 | 臭気 |  | 残留塩素
[12 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 1 | 起点+7ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 |  |  | 7.1 |  |  | 0.5未満 |  | 0.05未満 | 0.30 |  | 異常なし
| 2 | 起点+50ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 |  |  | 7.2 |  |  | 0.5未満 |  | 0.05未満 | 0.34 |  | 異常なし
| 3 | 起点+100ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 |  |  | 7.3 |  |  | 0.5未満 |  | 0.05未満 | 0.32 |  | 異常なし
□情報共有システムの場合、以下事項はシステム決裁による。（※適用の際は□欄へレ点）
□浜松市決裁システム（コアら）の場合、以下事項は電子入力による。（※適用の際は□欄へレ点）
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
担当監督員
| 上記報告について、水道法第13条第1項に | [8 empty] | 準じる | 検査結果が適正であることを確認しました。
|  |  | ［確 認 日］ |  |  |  | 年 月 日
|  |  | ［確 認 者］ |  |  |  | 水道技術管理者・水道技術管理補助者
※どちらかを見え消しにする
水道工事共通仕様書（第３章第８節３-８-１１,１２）様式４
（受注者用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
#VALUE! |  | 2020000000 |  |  |  |  | 工事名称 |  |  | 令和〇年度 水〇第〇号 〇〇町地内配水管改良工事
着手 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 浜松市〇区〇〇町地内
完成 |  | 令和□年□月□日 |  |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 123456789
△ 年 △ 月 △日
水道工事共通仕様書第3章第8節3-8-11,12に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  |  | 受注者 |  |  |  | 〇〇水道（株） |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 浜松 太郎
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 試 験 結 果
[9 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  | 測定値
| 1 | 起点+7ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 15:30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年5月2日 15:30 |  |  |  | 0.72MPa
| 2 | 起点+50ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 13：00 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年6月3日 13：00 |  |  |  | 0.70MPa
| 3 | 起点+100ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 14：30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年7月4日 14：30 |  |  |  | 0.74MPa
| （ 水 質 検 査 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 検 査 結 果
[9 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 | 臭気 |  | 残留塩素
[12 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 1 | 起点+7ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 |  |  | 7.1 |  |  | 0.5未満 |  | 0.05未満 | 0.30 |  | 異常なし
| 2 | 起点+50ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 |  |  | 7.2 |  |  | 0.5未満 |  | 0.05未満 | 0.34 |  | 異常なし
| 3 | 起点+100ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 |  |  | 7.3 |  |  | 0.5未満 |  | 0.05未満 | 0.32 |  | 異常なし
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[13 empty] | 担当監督員 |  |  | 0
水道法第19条第2項第1号に基づき、
水道工事共通仕様書（第３章第８節３-８-１１,１２）様式４
（監督員用）
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書
工事番号 |  | 2020000000 |  |  |  |  | 工事名称 |  |  | 令和〇年度 水〇第〇号 〇〇町地内配水管改良工事
着手 |  | 令和〇年〇月〇日 |  |  |  |  | 工事箇所 |  |  | 浜松市〇区〇〇町地内
完成 |  | 令和□年□月□日 |  |  |  |  | 請負代金額 |  |  | 123456789
△ 年 △ 月 △日
水道工事共通仕様書第３章第８節３-８-１１,１２に基づき検査を実施したので、下記結果のとおり報告します。
|  |  |  | 受注者 |  |  |  | 〇〇水道（株） |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 浜松 太郎
記
| （ 自 記 圧 試 験 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 試 験 結 果
[9 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  | 測定値
| 1 | 起点+7ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 15:30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年5月2日 15:30 |  |  |  | 0.72MPa
| 2 | 起点+50ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 13：00 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年6月3日 13：00 |  |  |  | 0.70MPa
| 3 | 起点+100ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 14：30 |  |  |  |  | 0.75MPa |  | 令和2年7月4日 14：30 |  |  |  | 0.74MPa
| （ 水 質 検 査 ） | [7 empty] | ※試験数が多い場合は、別紙に記入すること。
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 検 査 結 果
[9 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 | 臭気 |  | 残留塩素
[12 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 | 異常でないこと |  | 0.1以上
| 1 | 起点+7ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年5月1日 |  |  | 7.1 |  |  | 0.5未満 |  | 0.05未満 | 0.30 |  | 異常なし
| 2 | 起点+50ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年6月2日 |  |  | 7.2 |  |  | 0.5未満 |  | 0.05未満 | 0.34 |  | 異常なし
| 3 | 起点+100ｍ |  |  | ～ | 終点 |  |  | 令和2年7月3日 |  |  | 7.3 |  |  | 0.5未満 |  | 0.05未満 | 0.32 |  | 異常なし
総括または主任監督員所見（水道法第12条第2項に係る水道の布設工事監督者の資格を有する者）
上記について受理する。
年 月 日
[13 empty] | 担当監督員 |  |  | 0
水道工事共通仕様書（第３章第８節３-８-１１,１２）様式４
自 記 圧 試 験 ・ 洗 管 水 水 質 検 査 結 果 報 告 書 【 別 紙 】
（ 自 記 圧 試 験 ）
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 試 験 結 果
[9 empty] | 開始日時 |  |  |  |  | 測定値 |  | 終了日時 |  |  |  | 測定値
～
～
～
～
～
～
～
～
～
（ 水 質 検 査 ）
| 工区 | 区間 | [6 empty] | 検 査 結 果
[9 empty] | 浄水課受付日 |  |  | pH |  |  | 色度 |  | 濁度 | 臭気 |  | 残留塩素
[12 empty] | 5.8～8.6 |  |  | 1以下 |  | 0.4以下 | 異常でないこと |  | 0.1以上
～
～
～
～
～
～
～
～
～
受注者の方は赤線枠内を入力してください。