様式１４

施設検査成績書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水道事務所 | 名称 | 　 |
| 所在地 | 　 |
| 検査年月日 | 　 |
| 検査員氏名 | 「該当施設の水道技術管理者」　　　　　　　　 |
| 検査の結果 | 　　適合　　　・　　不適合 |
| 施　　　設 | 検　　査　　項　　目 | 適・不適 |
| 導水管、送水管 | 設計どおりの口径を使用しているか。 | 適・不適 |
| 受水施設 | 1.受水地点の位置2.受水方法3.計画受水量の確保4.構造物の寸法5.フロートスイッチの自動操作6.漏水の有無 | 適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適 |
| 浄水施設 | 1.位置2.浄水方法3.管理方式4.構造物の寸法5.漏水の有無6.消毒設備（予備の消毒設備の有無） | 適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適 |
| 送水管、給水管 | 1.布設位置2.管末端水圧は、１．５kg／cm２あるか3.最大使用水量時の水圧の低下 | 適・不適適・不適適・不適 |