様式１４

施設検査成績書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道  事務所 | 名称 |  | |
| 所在地 |  | |
| 検査年月日 | |  | |
| 検査員氏名 | | 「該当施設の水道技術管理者」 | |
| 検査の結果 | | 適合　　　・　　不適合 | |
| 施　　　設 | | 検　　査　　項　　目 | 適・不適 |
| 導水管、送水管 | | 設計どおりの口径を使用しているか。 | 適・不適 |
| 受水施設 | | 1.受水地点の位置  2.受水方法  3.計画受水量の確保  4.構造物の寸法  5.フロートスイッチの自動操作  6.漏水の有無 | 適・不適  適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適 |
| 浄水施設 | | 1.位置  2.浄水方法  3.管理方式  4.構造物の寸法  5.漏水の有無  6.消毒設備（予備の消毒設備の有無） | 適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適 |
| 送水管、給水管 | | 1.布設位置  2.管末端水圧は、１．５kg／cm２あるか  3.最大使用水量時の水圧の低下 | 適・不適適・不適適・不適 |