様式１４

施設検査成績書

| 水道 事務所 | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |
| 検査年月日 |  |  |  |
| 検査員氏名 |  | 「該当施設の水道技術管理者」 |  |
| 検査の結果 |  | 適合 ・ 不適合 |  |
| 施設 |  | 検 査 項 目 | 適・不適 |
| 導水管、送水管 |  | 設計どおりの口径を使用しているか。 | 適・不適 |
| 受水施設 |  | 1.受水地点の位置 2.受水方法 3.計画受水量の確保 4.構造物の寸法 5.フロートスイッチの自動操作 6.漏水の有無 | 適・不適 適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適 |
| 浄水施設 |  | 1.位置 2.浄水方法 3.管理方式 4.構造物の寸法 5.漏水の有無 6.消毒設備（予備の消毒設備の有無） | 適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適適・不適 |
| 送水管、給水管 |  | 1.布設位置 2.管末端水圧は、1.5kg/cm２あるか 3.最大使用水量時の水圧の低下 | 適・不適適・不適適・不適 |