## その１
データ記録様式（その１） データ記録時の現地状況写真 | [6 empty] | 起点側 | 緯度 | 終点側 |  | 緯度 |  |  | 施設ID
[8 empty] | 経度 |  |  | 経度
フリガナ |  |  |  | 路 線 名 |  |  |  | 管理者 |  |  |  |  | 橋梁コード
橋 梁 名
[5 empty] | 現地確認年月日 | [6 empty] | 橋梁検査員
現 地 状 況 写 真 | 写真番号 | 径間番号 | 写真番号 |  |  | 径間番号 |  |  |  | 写真番号 |  |  |  |  | 径間番号
| メモ （必要に応じて） |  | メモ （必要に応じて） | [6 empty] | メモ （必要に応じて）
| 写真番号 | 径間番号 | 写真番号 |  |  | 径間番号 |  |  |  | 写真番号 |  |  |  |  | 径間番号
| メモ （必要に応じて） |  | メモ （必要に応じて） | [6 empty] | メモ （必要に応じて）

## その２
データ記録様式（その２） データの収集・記録の方法 |  |  | 径 間 番 号 |  |  | 起点側 | 緯度 |  | 終点側 | 緯度 |  |  | 施設ID
[7 empty] | 経度 |  |  | 経度
フリガナ |  |  |  | 路 線 名 |  |  | 管理者 |  |  |  |  | 橋梁コード
橋 梁 名
近接目視以外の方法の選定した箇所 |  |  |  |  | 現地確認年月日 | [5 empty] | 橋梁検査員
部材名 | 部材番号 | 要素番号 |  | 点検方法 |  |  |  | 機器等の性能や条件、特記事項等
○近接目視以外の方法を選定した箇所を記載する。

## その３-１
データ記録様式（その３-１） 損傷図 | 径 間 番 号 |  |  | 起点側 | 緯度 | 終点側 | 緯度 |  |  | 施設ID
[5 empty] | 経度 |  | 経度
フリガナ |  | 路 線 名 |  |  | 管理者 |  |  |  | 橋梁コード
橋 梁 名
|  |  | 現地確認年月日 |  |  |  |  | 橋梁検査員
損 傷 図

## その３-２
データ記録様式（その３-２） 損傷写真 |  |  |  | 径 間 番 号 |  |  | 起点側 | 緯度 |  | 終点側 |  | 緯度 |  |  | 施設ID
[8 empty] | 経度 |  |  |  | 経度
フリガナ |  |  |  |  | 路 線 名 |  |  | 管理者 | [5 empty] | 橋梁コード
橋 梁 名
備考
[6 empty] | 現地確認年月日 | [6 empty] | 橋梁検査員
損 傷 写 真 | 写真番号 | 撮影年月日 |  | 写真番号 |  |  | 撮影年月日 |  |  |  | 写真番号 |  |  |  |  | 撮影年月日
| 部材名 | 要素番号 |  | 部材名 |  |  | 要素番号 |  |  |  | 部材名 |  |  |  |  | 要素番号
| 損傷の種類 | 損傷程度 |  | 損傷の種類 |  |  | 損傷程度 |  |  |  | 損傷の種類 |  |  |  |  | 損傷程度
|  |  | 前回損傷程度 | [5 empty] | 前回損傷程度 | [7 empty] | 前回損傷程度
|  |  | メモ | [5 empty] | メモ | [7 empty] | メモ
| 写真番号 | 撮影年月日 |  | 写真番号 |  |  | 撮影年月日 |  |  |  | 写真番号 |  |  |  |  | 撮影年月日
| 部材名 | 要素番号 |  | 部材名 |  |  | 要素番号 |  |  |  | 部材名 |  |  |  |  | 要素番号
| 損傷の種類 | 損傷程度 |  | 損傷の種類 |  |  | 損傷程度 |  |  |  | 損傷の種類 |  |  |  |  | 損傷程度
|  |  | 前回損傷程度 | [5 empty] | 前回損傷程度 | [7 empty] | 前回損傷程度
|  |  | メモ | [5 empty] | メモ | [7 empty] | メモ

## その３-３
データ記録様式（その３-３） 損傷程度の評価記入表 |  |  |  |  | 径 間 番 号 |  |  |  | 起点側 | 緯度 |  | 終点側 |  | 緯度 |  |  |  | 施設ID
[10 empty] | 経度 |  |  |  | 経度
フリガナ | [5 empty] | 路 線 名 |  |  |  | 管理者 | [6 empty] | 橋梁コード
橋 梁 名
[7 empty] | 現地確認年月日 | [7 empty] | 橋梁検査員
工種 | 材料 | 部材種別 |  |  |  | 損傷程度 | [6 empty] | 損傷 パターン |  |  | 損傷の種類 |  |  | 分類
|  | 名 称 | 記号 | 要素番号 |  | 損傷程度の評価 |  | 定量的に取得した値 |  |  | 単位

## その３-４
データ記録様式（その３-４） 損傷程度の評価結果総括 | [5 empty] | 径 間 番 号 |  |  |  | 起点側 |  | 緯度 |  | 終点側 | 緯度 |  |  | 施設ID
[12 empty] | 経度 |  |  | 経度
フリガナ | [6 empty] | 路 線 名 |  |  |  |  | 管理者 |  |  |  |  | 橋梁コード
橋 梁 名
[8 empty] | 現地確認年月日 | [7 empty] | 橋梁検査員
工種 | 材料 | 部材種別 |  |  | 今回定期点検 |  |  |  | 点検日 |  | 年 月 日 |  | 前回定期点検 | [5 empty] | 点検日 | 年 月 日
|  | 名称 | 記号 | 部材番号 | 損傷の種類及び損傷程度 | [7 empty] | 損傷の種類及び損傷程度
※損傷程度が進行した部材及び新たな損傷が見られた部材を対象に記録する。

## その４-1
データ記録様式（その４-１） 洗掘の状態写真 |  |  |  | 径 間 番 号 |  |  | 起点側 | 緯度 |  | 終点側 |  | 緯度 |  |  | 施設ID
[8 empty] | 経度 |  |  |  | 経度
フリガナ |  |  |  |  | 路 線 名 |  |  | 管理者 | [5 empty] | 橋梁コード
橋 梁 名
備考
[6 empty] | 現地確認年月日 | [6 empty] | 橋梁検査員
洗 掘 の 状 態 写 真 | 写真番号 | 撮影年月日 |  | 写真番号 |  |  | 撮影年月日 |  |  |  | 写真番号 |  |  |  |  | 撮影年月日
| 部材名 | 要素番号 |  | 部材名 |  |  | 要素番号 |  |  |  | 部材名 |  |  |  |  | 要素番号
| 損傷の種類 | 損傷程度 |  | 損傷の種類 |  |  | 損傷程度 |  |  |  | 損傷の種類 |  |  |  |  | 損傷程度
|  |  | 前回損傷程度 | [5 empty] | 前回損傷程度 | [7 empty] | 前回損傷程度
|  |  | メモ | [5 empty] | メモ | [7 empty] | メモ
| 写真番号 | 撮影年月日 |  | 写真番号 |  |  | 撮影年月日 |  |  |  | 写真番号 |  |  |  |  | 撮影年月日
| 部材名 | 要素番号 |  | 部材名 |  |  | 要素番号 |  |  |  | 部材名 |  |  |  |  | 要素番号
| 損傷の種類 | 損傷程度 |  | 損傷の種類 |  |  | 損傷程度 |  |  |  | 損傷の種類 |  |  |  |  | 損傷程度
|  |  | 前回損傷程度 | [5 empty] | 前回損傷程度 | [7 empty] | 前回損傷程度
|  |  | メモ | [5 empty] | メモ | [7 empty] | メモ

## その４-2
データ記録様式（その４-２） 洗掘の計測結果 |  | 径 間 番 号 |  |  | 起点側 | 緯度 | 終点側 | 緯度 |  |  | 施設ID
[6 empty] | 経度 |  | 経度
フリガナ |  |  | 路 線 名 |  |  | 管理者 |  |  |  | 橋梁コード
橋 梁 名
|  |  |  | 現地確認年月日 |  |  |  |  | 橋梁検査員
洗 掘 の 計 測 結 果 | ※水中部の橋脚の基礎周辺地盤の高さの計測結果を記録

## その5-１
データ記録様式（その５-１） 塩化物イオン量の計測結果 | [12 empty] | 径 間 番 号 | [8 empty] | 起点側 |  | 緯度 |  |  |  |  | 終点側 |  | 緯度 |  |  |  |  | 施設ID
[24 empty] | 経度 | [6 empty] | 経度
フリガナ | [13 empty] | 路 線 名 | [9 empty] | 管理者 | [9 empty] | 橋梁コード
橋 梁 名
[16 empty] | 現地確認年月日 | [15 empty] | 橋梁検査員
計測結果一覧
かぶり
工種 | 材料 | 部材種別 |  |  |  | 要素 番号 |  | 測定 位置 |  | 設計かぶり (mm) |  | かぶりの 代表値(mm) |  |  |  | かぶりの測定値(mm) | [16 empty] | 実測による かぶり(mm) |  |  | 実測かぶり 測定位置 |  | かぶりの測定方法
|  | 名称 |  | 記号 | [11 empty] | 測定値1 |  | 測定値2 |  | 測定値3 |  |  | 測定値4 |  | 測定値5 |  | 測定値6 |  | 測定値7 |  | 測定値8 | [6 empty] | 記号 | 名称
塩化物イオン量
工種 | 材料 | 部材種別 |  |  | 要素 番号 |  | 測定 位置 |  | 中性化 深さ(mm) |  | 鉄筋位置での塩化物イオン量(kg/m3) |  | 測定深さ(上段：始端mm,中段：終端mm)、測定値(下段：kg/m3) | [14 empty] | 塩化物イオン量試験方法 | [6 empty] | 初期塩化物イオン量(kg/m3) |  | 表面塩化物イオン量(kg/m3) | 見掛けの拡散係数 (cm2/年) |  | 将来推定年 | 将来の鉄筋位置での塩化物イオン量(kg/m3)
|  | 名称 | 記号 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 記号 |  | 名称
位置図 | [27 empty] | 注1) かぶりの代表値：測定結果の10%分位点(塩害に関する特定点検要領参照)を
入力する。
注2) 測定位置：位置図に示した記号と対応させる。
注3) 実測によるかぶり、実測かぶり測定位置：電磁波反射法で、実測により
キャリブレーションを行った場合に記入する。
注4) 測定深さ：コンクリート部材表面からの深さ。
備考

## その5-２
データ記録様式（その５-２） 塩化物イオン量の計測状況写真 |  |  |  | 径 間 番 号 |  |  | 起点側 | 緯度 |  | 終点側 |  | 緯度 |  |  | 施設ID
[8 empty] | 経度 |  |  |  | 経度
フリガナ |  |  |  |  | 路 線 名 |  |  | 管理者 | [5 empty] | 橋梁コード
橋 梁 名
備考
[6 empty] | 現地確認年月日 | [6 empty] | 橋梁検査員
塩 化 物 イ オ ン 量 の 計 測 状 況 写 真 | 写真番号 | 撮影年月日 |  | 写真番号 |  |  | 撮影年月日 |  |  |  | 写真番号 |  |  |  |  | 撮影年月日
| 部材名 | 要素番号 |  | 部材名 |  |  | 要素番号 |  |  |  | 部材名 |  |  |  |  | 要素番号
|  |  | メモ | [5 empty] | メモ | [7 empty] | メモ
| 写真番号 | 撮影年月日 |  | 写真番号 |  |  | 撮影年月日 |  |  |  | 写真番号 |  |  |  |  | 撮影年月日
| 部材名 | 要素番号 |  | 部材名 |  |  | 要素番号 |  |  |  | 部材名 |  |  |  |  | 要素番号
|  |  | メモ | [5 empty] | メモ | [7 empty] | メモ

## その６
データ記録様式（その６） 引き継ぎ事項等 |  |  |  | 起点側 | 緯度 | 終点側 | 緯度 |  |  | 施設ID
[5 empty] | 経度 |  | 経度
フリガナ |  | 路 線 名 |  |  | 管理者 |  |  |  | 橋梁コード
橋 梁 名
|  |  | 現地確認年月日 |  |  |  |  | 橋梁検査員
記 入 欄 | （例）データ記録時の特記事項、データ取得方法の変更にともなう注意点、現地での応急措置など