## 様式Ⅰ～Ⅲ 仮使用
安 全 計 画 書 | [6 empty] | Ⅲ 基本的な施工計画
Ⅰ 工 事 計 画 概 要 ＊この部分は仮使用申請用、安全計画の届け出用とも共通。「１～４」に関しては、確認申請書に記載のものと同じとする。 | [6 empty] | １ 工事施工手順の概要（概念図）
１ 工 事 名 称 | [6 empty] | ＊建物の全体形状を示す簡単な平面図・断面図等を用いて、どの部分で工事が行われ、どの部分を使用するかをなるべくわかりやすく表現する。詳しくは別添図面や工程表に記すことになるので、ここでは、工事の全容を概念的に示すものでよい。
２ 工 事 場 所
３ 工 事 種 別 | [6 empty] | ＊増築工事で既存部分の改修を伴うような場合には、火災危険を建物内各所に分散させないため、ある範囲内ごとに工事を完結させてから次の部分に着手するといった配慮が必要であり、これを表すためには、工事を段階ごとにわけ、どのような状況になるかを模式図等を用いて表現することも有効である。
４ 建 物 概 要 | イ 用 途 |  | ロ 構 造
| ハ 高 さ | 軒の高さ ・最高の高さ
| ニ 階 数 | 地上 階 ・地下 階 ・塔屋 階
| ホ 建築面積 | ㎡ | ヘ 延べ面積 |  | ㎡
５ 昇降機 ・建築設 備又は工作物の 概要 | ＊避難施設等に係る工事がある場合にのみその内容を記入すればよい。 | [5 empty] | ２ 工 事 区 画 の 位 置 及 び 構 造 | 別添図面に （工事区画の位置は朱線で） 表示 （＊規模が大きい場合や複雑な工事の場合では区画壁の種類が複数になったりするので、その種別やディテールを分りやすく表記すること。）
Ⅱ 仮 使 用 認 定 申 請 部 分 ＊仮使用部分の場所、用途、面積を明確にする。 | [6 empty] | ３ 工 事 工 程 | 別添工事工程表に表示 ＊仮使用部分と工事施工部分の相互の安全性を図りながらどのような手順と期間を要するものであるかを表現する。
１ 仮使用部分 | 別添図面に黄緑色で表示
２ 用 途 | ＊とくに仮使用部分について明記すること。 |  |  | ３ 申請面積 |  | 概ね ㎡ | ４ 工事用資材等の搬出入及びその管理方法
（注意） | [6 empty] | ＊工事用資材等の搬入経路は添付する図面に矢印て表示し、同時に居住者動線、工事者出入口、資材搬出入経路が充分安全に区分されていることを表現すること。 ただし、小規模な工事等で動線を平面的に分離しにくい場合は、時間的に区分けするなど具体的な運用方法について明記すること。 ＊管理方法については添付図に、その旨を表示できるものについては書き込むこと。特に危険物品等については安全な場所を設定して表示すること。 ＊この欄では総合的に見た資材管理の基本原則を説明する。
Note on B8: :

## 様式Ⅰ～Ⅲ 法第90条の3の届出
安 全 計 画 書 （ 工 事 計 画 書 ） | [6 empty] | Ⅲ 基本的な施工計画
Ⅰ 工 事 計 画 概 要 ＊この部分は仮使用申請用、安全計画の届け出用とも共通。「１～４」に関しては、確認申請書に記載のものと同じとする。 | [6 empty] | １ 工事施工手順の概要（概念図）
１ 工 事 名 称 | [6 empty] | ＊建物の全体形状を示す簡単な平面図・断面図等を用いて、どの部分で工事が行われ、どの部分を使用するかをなるべくわかりやすく表現する。詳しくは別添図面や工程表に記すことになるので、ここでは、工事の全容を概念的に示すものでよい。
２ 工 事 場 所
３ 工 事 種 別 | [6 empty] | ＊増築工事で既存部分の改修を伴うような場合には、火災危険を建物内各所に分散させないため、ある範囲内ごとに工事を完結させてから次の部分に着手するといった配慮が必要であり、これを表すためには、工事を段階ごとにわけ、どのような状況になるかを模式図等を用いて表現することも有効である。
４ 建 物 概 要 | イ 用 途 |  | ロ 構 造
| ハ 高 さ | 軒の高さ ・最高の高さ
| ニ 階 数 | 地上 階 ・地下 階 ・塔屋 階
| ホ 建築面積 | ㎡ | ヘ 延べ面積 |  | ㎡
５ 昇降機 ・建築設 備又は工作物の 概要 | ＊避難施設等に係る工事がある場合にのみその内容を記入すればよい。 | [5 empty] | ２ 工 事 区 画 の 位 置 及 び 構 造 | 別添図面に（工事区画の位置は朱線で）表示 （＊規模が大きい場合や複雑な工事の場合では区画壁の種類が複数になったりするので、その種別やディテールを分りやすく表記すること。）
Ⅱ 使 用 部 分 （ 括 弧 内 は 仮 使 用 認 定 申 請 部 分 ） | [6 empty] | ３ 工 事 工 程 | 別添工事工程表に表示 ＊仮使用部分と工事施工部分の相互の安全性を図りながらどのような手順と期間を要するものであるかを表現する。
１ 仮使用部分 | 別添図面に黄緑色で表示
２ 用 途 | 事務所、店舗 （ 事務室 ） |  |  | ３ 申請面積 |  | 概ね ３，６８０ ㎡ （ １５０ ㎡） | ４ 工事用資材等の搬出入及びその管理方法
（注意） | [6 empty] | ＊この欄では総合的に見た資材管理の基本原則を説明する。 ＊工事用資材等の搬入経路は添付する図面に矢印て表示し、同時に居住者動線、工事者出入口、資材搬出入経路が充分安全に区分されていることを表現すること。 ただし、小規模な工事等で動線を平面的に分離しにくい場合は、時間的に区分けするなど具体的な運用方法について明記すること。 ＊管理方法については添付図に、その旨を表示できるものについては書き込むこと。特に危険物品等については安全な場所を設定して表示すること。 ＊法第９０条の３に係るものについては、工事施工部分が移動したりすることが多いので、特に注意した考え方が必要 ＜例＞ ① 別添図の如く工事施工範囲と、使用している部分の区画を明確にし、外部に一次仮置場を設ける。 ② 上階搬入のためにエレベータを使用する場合は、一般使用と分けて夜間２０：００以降および休日とする。 ③ 可燃用資材等は必要最小限の搬入とし、一ヶ所当たりの総量も余り大きくならない様分散配置を心掛ける。 ④ 工事現場内の整理、整頓を心がけ、残材、ゴミ等は１日の作業終了後、外部へ搬出する。
Note on B8: :

## 様式Ⅳ 仮使用（特定行政庁）及び法第90条の3の届出
Ⅳ． 工 事 に よ り 機 能 の 確 保 に 支 障 が 生 じ る 避 難 施 設 等 、 そ の 他 の 安 全 施 設 等 及 び そ の 代 替 措 置 等
| 種 類 | 箇 所 |  | 工事期間及び時間 |  | 代替措置の概要 | 管理の方法
| イ． 廊 下 そ の 他 の 通 路 | ＊支障の生ずる階と支障の内容、数等を記入する。 ３階で避難経路変更 ３階で一ヶ所のみ階段使用不可 |  |  | ＊支障の実際に生じている期間を記入する。 全工事期間中 〃 | ＊必要に応じて別図(3基本的な施工計画で使用する別図を利用してもよい)に表現し、ここでは、文章でその内容を説明すればよい。
1 | [7 empty] | ○従業員への連絡を徹底する
避 | ロ． 直 通 階 段 等 |  |  |  |  | ○仮設仕切によって専用経路を確保 ○仮使用部分において現行法規を満足できる。
難
施 | ハ． 地 下 道 等
設
等 | ニ． ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 等 | ３階図中Ａ部分、作動不可 |  |  | ○月○日○時～○時
| ホ． 排 煙 設 備 |  | 同 上 |  | 同 上 | ○店舗閉店後施工する。 ○消火器の重点配置 |  | ○作業中および終了後の店内巡視を行う
| ヘ． 非 常 用 の 照 明 装 置 |  | 同 上 |  | 同 上
ト． 非 常 用 の 昇 降 機
| チ． 防 火 区 画 | ３階防火シャッター取替中にＡ、B間の区画が成立しない |  |  | ○月○日～○月○日 | ○工事部分を耐火構造（１時間）の仮囲いで区画する ○仮囲いの出入口は特定防火設備とする |  | ○この部分の工事を優先して行い仕上工事中にはシャッターが作動できるようにしておく
○仮設の感知器、火災報知器を設置する
2 | イ． 消 防 用 設 備 等 | ○自動火災報知設備仮使用部分全域 |  |  | 全工事期間中
そ | （ １ に 含 ま れ る も の を 除 く 。）
の
他
の | ロ． 非 常 用 の 進 入 口
安
全
施 | ハ． そ の 他 | ○敷地内通路が1.3mしかとれない |  |  |  | ○工事用仮囲いで囲い、危険のないように管理する | 通行に障害物がおかれないように管理する
設
等

## 様式Ⅳ 仮使用（建築主事）
Ⅳ． 工 事 に よ り 機 能 の 確 保 に 支 障 が 生 じ る 避 難 施 設 等 の 有 無
| 種 類 | 工 事 に よ り 機 能 の 確 保 に 支 障 が 生 じ る 避 難 施 設 等 の 有 無
避 難 施 設 等
＊下記チェック項目において、「有」のチェックボックスにチェックが入っている場合には、申請の受理ができません。
| イ． 廊 下 そ の 他 の 通 路 | 有 □ 無 ■
| ロ． 直 通 階 段 等 | 有 □ 無 ■
| ハ． 地 下 道 等 | 有 □ 無 ■
| ニ． ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 等 | 有 □ 無 ■
| ホ． 排 煙 設 備 | 有 □ 無 ■
| ヘ． 非 常 用 の 照 明 装 置 | 有 □ 無 ■
| ト． 非 常 用 の 昇 降 機 | 有 □ 無 ■
| チ． 防 火 区 画 | 有 □ 無 ■

## 様式Ⅴ 仮使用(特定行政庁）
Ⅴ． 出 火 危 険 防 止 （ 火 災 発 生 の お そ れ の あ る も の に 限 る 。 ）
| 種 類 | 集積又は設置方法 | 管 理 の 方 法
1
火 | ガス切断機 | 移動式専用カートへのボンベの固定、非使用時の一定場所への収納 | 使用責任者名を表示した火気使用許可証の発行・取付け・有資格者証の携帯の義務づけ 使用時の巡回・点検
気
使
用 | トーチランプ | 安定した平坦な場所での使用、非使用時の一定場所への収納 | 使用責任者名を表示した火気使用許可証の発行・取付け 使用時の巡回・点検
イ 危 険 物
2
危 | 塗料・接着剤 | 施錠できる平坦な場所に集積する。 必要量のみを開缶する。 高積みを避ける。 | 集積場所、集積量を指定する。 集積場所に使用責任者名、集積物の内容、量を表示する。 火気厳禁の表示をする。 搬入時、１日の使用終了時の数量を報告させ、確認する。
険
物
等
ロ 可燃性工事用資材
| 木材・壁クロス・断熱材 | 一定集積場所に、散乱しないように整置する。 | 火気を遠ざけた一定集積場所を指定し、搬入数量を把握する。
3 | アーク溶接機 | 一定場所に整列・設置する。 非使用時の２次電線以降の一定場所への収納 | 機器搬入時の性能点検 電気工事有資格者による配線・結線使用責任者名を表示した機器使用許可証の発行・取付け 有資格者証携帯の義務づけ 防火養生の義務づけ 使用時の巡回・点検
機
械
器
具

## 様式Ⅴ 法第90条の3の届出
Ⅴ． 出 火 危 険 防 止 （ 火 災 発 生 の お そ れ の あ る も の に 限 る 。 ）
| 種 類 | 数 量 |  | 使用、設置場所 | 使用、持込み期間及び時間 |  | 集 積 又 は 設 置 方 法 | 管 理 の 方 法
1 | ガス切断機 |  | ２ 組 | 各 階 |  | (全工事期間) | 移動式専用カートへの固定 | 火気使用許可証の発行 使用責任者名の表示 有資格者証の携帯の義務づけ 使用時の巡回・点検
火
気 | アスファルト溶融釜 |  | １ 組 | 屋上または屋外仮設ヤード |  | (躯体終了後から約１ヶ月間) | 可燃物からの隔離位置 通路外の平坦な場所へ設置 | 火気使用許可証の発行 使用責任者名の表示 使用時の巡回・点検
使
用 | トーチランプ |  | ２ 組 | 各 階 |  | (仕上工事期間) | 安定した平坦な場所へ設置 | 火気使用許可証の発行 使用責任者名の表示 使用時の巡回・点検
| イ 危 険 物 |  |  | (共通) | (共通) |  | (共通) | (共通)
2 | [7 empty] | 集積場所の指定 集積量の制限 使用責任者の表示 集積物の内容・量の表示 火気厳禁の表示 搬入数量の確認 使用残数量の確認 使用時の巡回・点検
危 | 塗料 |  | ２００缶（１８ℓ入）
険 | 接着剤 |  | １５缶（ 〃 ） | 各 階 | (仕上工事期間) |  | 施錠できる平坦な一定場所に集積 高積みせず、極力平置きする
物 | シール材 |  | ７０缶（ 〃 ）
等 | 現場発泡断熱材 |  | ２０缶（ 〃 ）
| ロ 可燃性工事用資材 | [5 empty] | (共通)
| 仮設用木材 | ３００㎡ |  | 各階及び外部 |  | (全工事期間)
| 型枠用木材 | ８００㎡ |  | 各 階 |  | (躯体工事期間)
| 造作・内装用木材 | ４００㎡ |  | 各 階 |  | (仕上工事期間) | 一定集積場所に整置、散乱防止 | 一定集積場所の指定 搬入数量の把握
| 壁クロス | ３，５００㎡ |  | 各 階 |  | (仕上工事期間)
| 樹脂系断熱材 | ２，８００㎡（７０㎡） |  | 各 階 |  | (躯体工事期間)
(共通)
3 | アーク溶接機 |  | ３ 台 | 各 階 |  | (全工事期間) |  | 有資格者証の携帯の義務づけ
機 | [6 empty] | 一定集積場所への整列設置 | (共通) 機器搬入時の性能点検 機器使用許可証の発行 使用責任者の表示 防火養生の義務づけ 使用時の巡回・点検
械 | 高速カッター |  | １ 台 | 各 階 |  | (全工事期間)
器
具

## 様式Ⅵ 大規模な建築物の場合
＊例１．仮使用認定申請の場合（建築物が大規模な場合）
|  | イ. | １ 工事部分における火災予防対策 (1) 火気を使用する場合は、その都度責任者に届出ること。(火気使用届出はビル側防火管理者 にも提出する。) (2) 火気を使用しての工事は、火花受け等の防護措置及び消火器等を準備し、実施すること。 (3) 火気使用後の点検は、防火担当者が必ず実施し、防火管理者に報告すること。 (4) 危険物及び可燃性物品を使用する場合は、換気、除じん又は火気の制限を行うこと。 (5) 喫煙は、指定された場所で行うこと。 (6) 作業時間外に作業する場合は、責任者の承認を得て行うこと。 (7) その他、火災予防上必要な事項 | [7 empty] | １ 災害発生時の対策 (1) 火災等が発生した場合は、直ちに消防機関に通報するとともに次に示す任務分担により、諸活動を行う。 (2) 避難する場合は、使用、工事部分それぞれ作成した別図避難経路図により行うこと。 (3) 工事部に存する下請業者も隊員としてそれぞれの立場で協力しなければならない。 ２ 自衛消防組織及び任務概要
Ⅵ | 1 | 工 | [7 empty] | 2
|  | 事 | [7 empty] | 災
防 | 火 | 部 | [7 empty] | 害
|  | 分 | [7 empty] | 発
火 | 災 | の | [7 empty] | 生
|  | 対 |  | 防火管理者 | 工事長○○○○ | 防火担当者 | 業 務 | 火元責任者 | 業 務 | 時
管 | 予 | 策 |  |  |  | 工事Ａ地区 ○○○○ | ①防火管理者の補佐 ②作業現場のパトロール、 監視 ③作業終了後の安全確認 ④作業現場への立入制限 | 作業管理室 ○○○○ | ①火気使用器具の安全管理 ②責任区域内の整理整頓 ③喫煙管理 ④消火器、消火パケツの管理 ⑤仮使用部分との防火区画の 維持管理 ⑥地震時の初動措置 | の | [5 empty] | 本部隊 | 指 揮 係 － 自衛消防隊の指揮及び隊長の補佐 ○○○○ 通報連絡係 － 消防機関に対する通報及び館内への報知、情報の収集及び消防隊との連絡 ○○○○
|  | 及 | [5 empty] | 食堂、休憩室 ○○○○ |  | 対
理 | 防 | び |  |  |  | 工事Ｂ地区 ○○○○ |  | 機械置き場 ○○○○ |  | 策 | [5 empty] | 隊長 ○○○○ | 第１班 | 通報連絡係 ○○○○ | 火災発見時の本部への報知、情報の収集及び消防隊との連絡
|  | 組 | [7 empty] | 及 | [7 empty] | 消 火 係 ○○○○ | 初期消火活動（使用部分の火災を含む）
体 | 対 | 織 | [7 empty] | び |  | 自衛消防隊長 |  |  |  | 工事地区隊 | 班長○○○○ | 避難誘導係 ○○○○ | 作業員等の避難誘導
|  | ロ. | ２ 使用部分における火災予防対策 | [6 empty] | 自 | [7 empty] | 防護安全係 ○○○○ | 消火活動上障害物の除去等及び使用部分との防火区画の確保
制 | 策 | 使 | (1) 火気使用器具は、指定された場所以外では使用しないこと。 (2) 避難階段、通路及び非常口には避難上支障となる物品を放置しないこと。 (3) 火気使用器具は使用前、使用後の点検と安全確認を行うこと。 (4) 工事部分との防火区画付近には可燃物を放置しないこと。 (5) その他火災予防組織及び業務分担 | [6 empty] | 衛 |  |  | 副隊長 |  |  | 地区隊長 ○○○○ | 第○班 | 搬 出 係 ○○○○ | 危険物品の安全な位置への搬出等
|  | 用 | [7 empty] | 消 | [7 empty] | 営 繕 係 ○○○○ | 消防隊の誘導及び出入口の安全確保
|  | 部 | [7 empty] | 防 |  | 総務部長 ○○○○ | 総務課長○○○○ |  |  |  | （以下各隊を 編成する。） | 救 護 係 ○○○○ | 負傷者の応急措置
|  | 分 |  | 防火管理者 | 総務部長○○○○ | 防火担当者 | 業 務 | 火元責任者 | 業 務 | 組
|  | の |  |  |  | １階 |  | ﾌﾛﾝﾄ、ﾛﾋﾞｰ ○○○○ | ①担当地区内の火気管理 ②担当地区内の消火器等の 維持管理 ③担当地区内の非常口、避難 通路の維持管理 ④地震時の初動措置 | 織 | [6 empty] | 第１班 | 通報連絡係 ○○○○ | 火災発見時の本部への通報及び同フロアー内への報知
|  | 対 |  |  |  | ○○○○ | ①防火管理者の補佐 ②担当地域内の火元責任者 に対する指導、監督 | 事務室Ａ ○○○○ | [9 empty] | 消火係 ○○○○ | 初期消火活動（工事部分の火災を含む）
|  | 策 |  |  |  | ２階 |  | 事務室Ｂ ○○○○ | [5 empty] | ○○株式会社 Ａ地区隊 |  |  | 班長○○○○ | 避難誘導係 ○○○○ | 従業員の避難誘導
|  | 及 |  |  |  | ○○○○ | [11 empty] | 防護安全係 ○○○○ | 防火戸の閉鎖、工事部分との防火区画の確保
|  | び | [12 empty] | 隊長○○○○ |  | 第○班 | 搬 出 係 ○○○○ | 重要書類の搬送等
|  | 組 | （注：火災予防組織の編成は規模等に応じて作成し、当該欄に記載できない場合は別紙とすること。） | [14 empty] | 救 護 係 ○○○○ | 負傷者の応急措置
|  | 織 | [14 empty] | （以下各隊を編成する。） （注：当該欄に記入できない場合は別紙とする。）
| 3 |  | １． 工事部分と使用部分の防火管理者相互の連絡を密にするため、「○○ビル工事安全協議会」を設置し、常に連絡協調をはからなければならない。（注：防火管理者を所有者が選任した場合は、一人の防火管理者でもって足りるものとする。）
| 使 事 の |  | ２． 使用部分と工事部分の連絡は、両管理室に設置されたインターホンを活用して通報連絡の徹底を図るとともに、緊急の場合は、防火管理者に報告しなければならない。
| 用 部 連 |  | ３． 火災等が発生した場合は、放送設備により速やかに全館に報知しなければならない。
| 部 分 絡 |  | ４． 夜間は、警備員が随時巡回するとともに異常の有無を確認し、日誌により防火管理者に翌日報告しなければならない。
| 分 の 体 |  | ５． 相互の防火管理者は、夜間時の緊急連絡先一覧表を作成し、管理室の見やすい位置に掲示しておかなければならない。
と 相 制
工 互
| 4 |  | １． 工事部分及び使用部分は、それぞれ個別の防火訓練を毎月１回実施することとし、両者一体となった総合防火訓練を２ヶ月に１回実施する。
| 教 | の | ２． 使用部分の社員に対する防災教育は、防災訓練と併せて実施し、工事部分の従業員に対する防災教育は、日常の朝礼及び防災訓練と併せて実施する。
| 育 | 実 | ３． 出入する者及び業者に対しては、防災上の注意事項をパンフレット及び口頭で徹底し、火災予防の啓発を図る。
| ・ | 施
| 訓 | 状
| 練 | 況
（注） １． 建築物の規模、用途、態様及び工事の規模種別等によって組織や係員の増減を図るとともに、上表にこだわらず、実態に合った計画を作ること。 ２． 「火災予防対策」と「災害発生時の対策及び自社消防組織における任務は、できるだけ一体制が保てるようにすること。 ３． 本様式で内容を十分に記載できない場合等には、本様式にその旨を記入し、別紙に記載し、本様式のうしろに添付すること。

## 様式Ⅵ 小規模な建築物の場合
＊例２．仮使用認定申請の場合（建築物が小規模な場合）
|  | イ. | （工事部分における火災予防対策） (1) 火気を使用する場合は、その都度責任者に届出ること。 (2) 火気を使用しての工事は、火花受け等の防護措置及び消火器等を準備し、実施すること。 (3) 火気使用後の点検は、防火担当者が必ず実施し、防火管理者に報告すること。 (4) 喫煙は、指定された場所で行うこと。 (5) 作業時間外に作業する場合は、責任者の承認を得て行うこと。 (6) その他、火災予防上必要な事項 | [7 empty] | １ 災害発生時の対策 (1) 火災等が発生した場合は、直ちに消防機関に通報するとともに次に示す任務分担により、諸活動を行う。 (2) 避難する場合は、使用、工事部分それぞれ作成した別図避難経路図により行うこと。 ２ 自衛消防組織及び任務概要
Ⅵ | 1 | 工 | [7 empty] | 2
|  | 事 | [7 empty] | 災
防 | 火 | 部 | [7 empty] | 害
|  | 分 | [7 empty] | 発
火 | 災 | の | [7 empty] | 生
|  | 対 | [7 empty] | 時
管 | 予 | 策 | [7 empty] | の
|  | 及 | [7 empty] | 対
理 | 防 | び |  | 防火管理者 |  | 防火担当者 | 業 務 | 火元責任者 | 業 務 | 策 |  |  |  |  | 通報連絡係 ○○○○ | 火災発見時の作業場内への報知 及び使用部分との連絡
|  | 組 |  |  |  | 工事地区 工事監督 | ①防火管理者の補佐 | 工事Ａ地区 担 当 | ①火気使用器具の安全管理 ②作業現場の整理整頓 ③地震時の初動措置 | 及
体 | 対 | 織 |  |  | 総務課長○○○○ | ○○○○ | ②作業現場のパトロール ③ | ○○○○ |  | び |  |  |  | 工事地区隊 | 避難誘導係 ○○○○ | 作業員等の避難誘導
|  | ロ. |  |  |  | 使用地区 支配人 ○○○○ | ①防火管理者の補佐 | 事務室 ○○○○ | ①火気使用器具の安全管理 ②消火器、非常口の維持管理 | 自 |  |  |  | 地区隊長 ○○○○
制 | 策 | 使 |  |  |  |  | ②火元責任者に対する指導 監督 | フロアー ○○○○ | ③地震時の初動措置 | 衛 |  | 自衛消防隊長 |  |  | 消 火 係 ○○○○ | 初期消火活動（使用部分の火災を含む）
|  | 用 |  |  |  |  | ③ |  |  | 消 |  |  |  |  | ○○○○
|  | 部 |  |  |  | （注） 防火管理者は、所有者側から選任することが望ましい。また、防火管理者を選任する必要 のないものについては、防火担当者をしてその業務を行うこと。 |  |  |  | 防
|  | 分 | [7 empty] | 組
|  | の | （使用部分における火災予防対策） | [6 empty] | 織 |  | 防火管理者 |  |  | 通報連絡係 ○○○○ | 火災発見時の使用部分内への通報 及び工事部分との連絡
|  | 対 | (1) 火気使用器具は、指定された場所以外では使用しないこと。 (2) 避難階段、通路及び非常口には避難上支障となる物品を放置しないこと。 (3) 火気使用器具は使用前、使用後の点検と安全確認を行うこと。 (4) 工事部分との防火区画付近には可燃物を放置しないこと。 (5) その他火災予防組織及び業務分担 | [9 empty] | ○○○○
|  | 策 | [11 empty] | 使用地区隊 | 避難誘導係 ○○○○ | 従業員の避難誘導及び防火区画の確保
|  | 及 | [11 empty] | 地区隊長 ○○○○
|  | び | [12 empty] | 消 火 係 ○○○○ | 初期消火活動（工事部分の火災を含む）
組
織
3
使 事 の
| 用 部 連 |  | １． 防火管理者は、工事地区の防火担当者と使用地区の防火担当者の連絡会を毎月○日に実施するものとする。
| 部 分 絡 |  | ２． 工事部分と使用部分との日常における相互連絡は、内線番号（直通 番）により行い、緊急時には相互に設置された非常ベルにより事態発生の通報を行うこと。
| 分 の 体 |  | ３． その他必要な事項
と 相 制
工 互
| 4 |  | １． 工事部分及び使用部分は、それぞれ個別の防火訓練を毎月１回実施することとし、両者一体となった総合防火訓練を２ヶ月に１回実施する。
| 教 | の | ２． 使用部分の社員に対する防災教育は、防災訓練と併せて実施し、工事部分の従業員に対する防災教育は、日常の朝礼及び防災訓練と併せて実施する。
| 育 | 実 | ３． 出入する者及び業者に対しては、防災上の注意事項をパンフレット及び口頭で徹底し、火災予防の啓発を図る。
| ・ | 施
| 訓 | 状
| 練 | 況
（注） １． 建築物の規模、用途、態様及び工事の規模種別等によって組織や係員の増減を図るとともに、上表にこだわらず、実態に合った計画を作ること。 ２． 本様式で内容を十分に記載できない場合等には、本様式にその旨を記入し、別紙に記載し、本様式のうしろに添付すること。