## 【申請者記載用】仮設許可チェックリスト
【法適用リスト】基準法第85条第6項・第7項仮設許可による仮設建築物に対する制限緩和一覧とその対応方法 | [5 empty] | 〇 | 法適用 | 第1種低層住居専用地域
[7 empty] | 緩和適用 | 第2種低層住居専用地域
申請建物概要 | 用途 |  | 期間（始期） |  |  |  | 適用外 | 第1種中高層住居専用地域
| 構造・階数 |  | 期間（終期） |  |  |  |  | 第2種中高層住居専用地域
| 敷地面積 |  | 期間 | 1 |  |  |  | 第1種住居地域
| 建築面積 | [6 empty] | 第2種住居地域
| 延床面積 | [6 empty] | 準住居地域
※法：建築基準法、令：建築基準法施行令、県：静岡県建築基準条例 | [7 empty] | 近隣商業地域
条文 | 概要 | 基準 |  | 適用 |  |  |  | 準工業地域
許可要件 | [7 empty] | 工業地域
法85条-6 | 用途 | 用途は以下に該当するか ・撤去されることが明確な「仮設興行場」「博覧会建築物」「仮設店舗」 ・建替え期間中の「仮設校舎」「診療所」「事務所」等 ・選挙のために必要とされる期間が限られる仮設選挙事務所 ・本設とは別に設けられる分譲マンション販売のためのモデルルーム |  |  | ー |  |  | 工業専用地域
法85条-6 | 期間 | 存続期間は以下のいずれかに該当するか ・完了検査済証交付日、仮使用開始日、供用開始日の内、最早の日から除却完了日までが1年以内 ・建替えのための工事期間内 ※建替えでなく１年を超える場合は第７項による国際的な規模の会議・協議会その他の特別の理由 |  |  | ー |  |  | 指定なし
※「法適用：法令通りの計画の場合」 ※「緩和適用：法令に適合しない計画場合（右欄に影響の有無・代替措置を記載）」 ※「適用外：法令の適用を受けない項目」→ |  |  |  | 適用 | 緩和に伴う影響の有無・代替措置 ※緩和適用項目について記載↓
道路
法42 | 道路 | 1-1・2・3・4・5 2項
法43 | 接道長さ | ≧2m・認定・許可
県5 | 規模接道長さ | 6m・8m・10m
県12 | 特建接道長さ | 4m・6m（路地長＞30m）
県13 | 特建道路幅員 | 6m・8m・特行許可
県47 | 自動車出入口の後退 | 建築物の自動車出入口・機械式駐車場
県48 | 敷地から道路への出入口 | 交差点等からの離隔・警察署との協議
集団規定 |  |  | ↓申請地の用途地域
法48 | 用途地域 | 「1低・2低・1中・2中・1住・2住・準住 近商・商業・準工・工業・工専・なし」に定める用途
法52 | 容積率 | 計画容積率／指定・道路 | ／ %
法53 | 建ぺい率 | 計画建蔽率／指定・角地 | ／ %
法55 | 高さ制限（1･2低） | 10m・12m
法56-1 | 道路斜線 | 1.25L・1.5L
法56-2 | 隣地斜線 | 20m＋1.25L・31m＋2.5L
法56-3 | 北側斜線（1･2低） | 5m+1.25L
法56-6 | 天空率 | 道路・隣地・北側
法56の2 | 日影規制 | 測定面・測定線・日影時間
法58 | 高度地区 | 7m＋1.25L（1･2中高）・佐藤防火
耐火
法21-1 | 大規模木造（高さ、階数） | 耐火・火災時対策準耐火 空地除外適用
法21-2 | 大規模木造（＞3000㎡） | 耐火・3000㎡区画
法25 | 大規模木造の外壁・軒裏 | 防火（H12告1359・認定）
法22 | 屋根不燃 | H12告1361・認定
法23 | 木造の延焼線内外壁 | 準防火（H12告1362・認定）
法26 | 防火壁等 | 防火壁・防火床・耐火・準耐火
法27 | 特建耐火・準耐火 | 耐火・準耐火（ｲ・ﾛ・1・2）・避難時対策準耐火
県7･15 | 用途耐火・準耐火 | 耐火・準耐火（ｲ・ﾛ・1・2）
法61 | 防火・準防火地域の構造 | 耐火・準耐火・延焼防止・準延焼防止 防設
| 防火・準防火地域の門塀 | 不燃材・土塗真壁・木材
法62 | 防火・準防火地域の屋根 | H12告1365・認定
法35の3 | 避難無窓 | 耐火構造・不燃造
令70 | S造柱の防火被覆 | H12告1356・認定・安全計算
令112-1～5 | 面積区画 | 1500・500・1000㎡ 1時間準耐火・特防
令112-6～9 | 面積区画（≧11階） | 100・200・500㎡ 耐火・防設（特防）
令112-10・13 | 竪穴区画 | 準耐火・防設2号
令112-11～14 | 竪穴区画（特定小規模） | 間仕切壁・防設2号・戸2号
令112-15･16 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | 壁＞90cm庇＞50cm準耐火・防設
令112-17 | 法27異種用途区画 | 1時間準耐火・特防2号
県16 | 特建異種用途区画 | 準耐火・防設2号
令112-18 | 防火戸の構造 | 1号（S48告2563・認定） 2号（S48告2564・認定）
令112-19･20 | 防火区画貫通処理 | 給排水・配電管等 風道
令114-2 | 防火間壁 | 準耐火構造・小屋裏又は天井裏に達せしめる □居室相互を区画する壁：3室100㎡以下 □居室と避難経路を区画する壁 □火気使用室とその他を区画する壁 □緩和の適用（H26告860） 100㎡区画、住警器、避難経路
令114-3 | 木造小屋裏隔壁 | 準耐火
令114-4 | 渡り廊下小屋裏隔壁 | 準耐火
令114-5 | 界壁等貫通処理 | 給排水・配電管等 風道
一般
法19-4･県１0 | がけ条例 | 敷地内外ﾚﾍﾞﾙ・がけ断面・対策
令22 | 居室の床高等 | 床高≧45cm＋換気孔・防湿ｺﾝ
法37 | 建築材料の品質 | 指定建築材料
階段・避難
法34-2 | 非常用EV | 令129の13の2・3
県１８ | 防火区画と直通階段 | 防火区画ごとに直通階段を設置
県19 | 避難階段の出口 | 1以上は直接屋外出口及び敷地内通路
県１7 | 避難階の屋外出口 | 特建＞1000㎡は屋外出口2以上
令128の5-1 | 特建内装 | 居室：難燃、通路：準不燃
令128の5-2 | 車庫・修理工場内装 | 用途部分・通路：準不燃
令128の5-3 | 地下内装 | 居室・通路：準不燃
令128の5-4 | 規模内装 | 居室：難燃、通路：準不燃
令128の5-5 | 無窓内装 | 排煙無窓居室・通路：準不燃
令128の5-6 | 火気内装 | 火気使用室：準不燃
令128の5-7 | 内装緩和 | 自動SP設備＋排煙設備
H12告1436 | 排煙内装 | □第四号ロ 避難階、直上階で容易に避難できる 出口設置 ※入所施設を除く □第四号ニ（1）、（2） 室（廊下を含む） （3）、（4） 居室
構造強度
令37 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の内特に腐食等の恐れのある部分の材料
令38 平12建告1347 | 基礎の構造方法 | 基礎の構造方法に関する告示「建告1347」
令46 | 木造 | 構造耐力上必要な軸組等
令49 |  | 外壁内部の等の防腐措置 | [6 empty] | 1010.45
令67 | 鉄骨造 | 鉄骨造の接合方法
令第３章第８節 | 構造計算 | 令第３章第８節に定める構造基準
令129の2の3 | 建築設備の構造強度
県条例10の2 | 構造耐力 | 静岡県地震地域係数等
その他
法31 | 便所
令28～30 | 便所 | 漏水、臭気、便所の構造
県条例 | 上記以外の条文
Note on G24: ※用途地域が「指定無し」の場合は都市計画法上の市街化調整区域の許可基準で仮設建築物の場合のみ建築可能な用途の場合は、適用欄へ「緩和適用」とし、周囲に対する影響についての見解を右欄に記載する。

## 【記載例】仮設許可チェックリスト
【法適用リスト】基準法第85条第6項・第7項仮設許可による仮設建築物に対する制限緩和一覧とその対応方法 | [5 empty] | 〇 | 法適用 | 第1種低層住居専用地域
※記載例 | [6 empty] | 緩和適用 | 第2種低層住居専用地域
申請建物概要 | 用途 | 事務所（既存事務所の代替） | 期間（始期） | 2024-01-01 |  |  | 適用外 | 第1種中高層住居専用地域
| 構造・階数 | 鉄骨造・２階 | 期間（終期） | 2024-07-01 |  |  |  | 第2種中高層住居専用地域
| 敷地面積 | 1000 | 期間 | 183 |  |  |  | 第1種住居地域
| 建築面積 | 700 | [5 empty] | 第2種住居地域
| 延床面積 | 1400 | [5 empty] | 準住居地域
※法：建築基準法、令：建築基準法施行令、県：静岡県建築基準条例 | [7 empty] | 近隣商業地域
条文 | 概要 | 基準 |  | 適用 |  |  |  | 準工業地域
許可要件 | [7 empty] | 工業地域
法85条-6 | 用途 | 用途は以下に該当するか ・撤去されることが明確な「仮設興行場」「博覧会建築物」「仮設店舗」 ・建替え期間中の「仮設校舎」「診療所」「事務所」等 ・選挙のために必要とされる期間が限られる仮設選挙事務所 ・本設とは別に設けられる分譲マンション販売のためのモデルルーム |  | 〇 | ー |  |  | 工業専用地域
法85条-6 | 期間 | 存続期間は以下のいずれかに該当するか ・完了検査済証交付日、仮使用開始日、供用開始日の内、最早の日から除却完了日までが1年以内 ・建替えのための工事期間内 ※建替えでなく１年を超える場合は第７項による国際的な規模の会議・協議会その他の特別の理由 |  | 〇 | ー |  |  | 指定なし
※「法適用：法令通りの基準に基づく計画の場合」 ※「緩和適用：法令に適合しない計画場合（右欄に影響の有無・代替措置を記載）」 ※「適用外：法令の適用を受けない項目」→ |  |  |  | 適用 | 緩和に伴う影響の有無・代替措置 ※緩和適用項目について記載↓
道路
法42 | 道路 | 1-1・2・3・4・5 2項 |  | 緩和適用 | 敷地から道路に至るまで有効な空地を有している。
法43 | 接道長さ | ≧2m・認定・許可
県5 | 規模接道長さ | 6m・8m・10m
県12 | 特建接道長さ | 4m・6m（路地長＞30m）
県13 | 特建道路幅員 | 6m・8m・特行許可
県47 | 自動車出入口の後退 | 建築物の自動車出入口・機械式駐車場
県48 | 敷地から道路への出入口 | 交差点等からの離隔・警察署との協議
集団規定 |  |  | ↓申請地の用途地域
法48 | 用途地域 | 「1低・2低・1中・2中・1住・2住・準住 近商・商業・準工・工業・工専・なし」に定める用途 | 第2種低層住居専用地域 | 緩和適用 | 計画建築物は単独の事務所だが、建替え期間中の仮設事務所であり、利用者も限定されているため、周囲の住環境への影響は少ない。
法52 | 容積率 | 計画容積率／指定・道路 | 140／200 % | 法適用
法53 | 建ぺい率 | 計画建蔽率／指定・角地 | 70／60 % | 緩和適用 | 周囲の建築物とも離隔距離が確保出来ている。
法55 | 高さ制限（1･2低） | 10m・12m |  | 法適用
法56-1 | 道路斜線 | 1.25L・1.5L
法56-2 | 隣地斜線 | 20m＋1.25L・31m＋2.5L
法56-3 | 北側斜線（1･2低） | 5m+1.25L
法56-6 | 天空率 | 道路・隣地・北側
法56の2 | 日影規制 | 測定面・測定線・日影時間
法58 | 高度地区 | 7m＋1.25L（1･2中高）・佐藤防火
耐火
法21-1 | 大規模木造（高さ、階数） | 耐火・火災時対策準耐火 空地除外適用 |  | 適用外
法21-2 | 大規模木造（＞3000㎡） | 耐火・3000㎡区画
法25 | 大規模木造の外壁・軒裏 | 防火（H12告1359・認定）
法22 | 屋根不燃 | H12告1361・認定 |  | 緩和適用 | 火気使用は無く、周囲の建築物からの延焼の恐れも無い。
法23 | 木造の延焼線内外壁 | 準防火（H12告1362・認定） |  | 適用外
法26 | 防火壁等 | 防火壁・防火床・耐火・準耐火 |  | 適用外
法27 | 特建耐火・準耐火 | 耐火・準耐火（ｲ・ﾛ・1・2）・避難時対策準耐火 |  | 適用外
県7･15 | 用途耐火・準耐火 | 耐火・準耐火（ｲ・ﾛ・1・2）
法61 | 防火・準防火地域の構造 | 耐火・準耐火・延焼防止・準延焼防止 防設 |  | 適用外
| 防火・準防火地域の門塀 | 不燃材・土塗真壁・木材
法62 | 防火・準防火地域の屋根 | H12告1365・認定
法35の3 | 避難無窓 | 耐火構造・不燃造 |  | 適用外
令70 | S造柱の防火被覆 | H12告1356・認定・安全計算 |  | 適用外
令112-1～5 | 面積区画 | 1500・500・1000㎡ 1時間準耐火・特防 |  | 適用外
令112-6～9 | 面積区画（≧11階） | 100・200・500㎡ 耐火・防設（特防）
令112-10・13 | 竪穴区画 | 準耐火・防設2号
令112-11～14 | 竪穴区画（特定小規模） | 間仕切壁・防設2号・戸2号
令112-15･16 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ | 壁＞90cm庇＞50cm準耐火・防設
令112-17 | 法27異種用途区画 | 1時間準耐火・特防2号
県16 | 特建異種用途区画 | 準耐火・防設2号
令112-18 | 防火戸の構造 | 1号（S48告2563・認定） 2号（S48告2564・認定）
令112-19･20 | 防火区画貫通処理 | 給排水・配電管等 風道
令114-2 | 防火間壁 | 準耐火構造・小屋裏又は天井裏に達せしめる □居室相互を区画する壁：3室100㎡以下 □居室と避難経路を区画する壁 □火気使用室とその他を区画する壁 □緩和の適用（H26告860） 100㎡区画、住警器、避難経路 |  | 適用外
令114-3 | 木造小屋裏隔壁 | 準耐火
令114-4 | 渡り廊下小屋裏隔壁 | 準耐火
令114-5 | 界壁等貫通処理 | 給排水・配電管等 風道
一般
法19-4･県１0 | がけ条例 | 敷地内外ﾚﾍﾞﾙ・がけ断面・対策 |  | 適用外
令22 | 居室の床高等 | 床高≧45cm＋換気孔・防湿ｺﾝ |  | 適用外
法37 | 建築材料の品質 | 指定建築材料 |  | 法適用
階段・避難
法34-2 | 非常用EV | 令129の13の2・3 |  | 適用外
県１８ | 防火区画と直通階段 | 防火区画ごとに直通階段を設置 |  | 適用外
県19 | 避難階段の出口 | 1以上は直接屋外出口及び敷地内通路 |  | 適用外
県１7 | 避難階の屋外出口 | 特建＞1000㎡は屋外出口2以上
令128の5-1 | 特建内装 | 居室：難燃、通路：準不燃 |  | 緩和適用 | 通路部分が準不燃材ではないが、火気使用は無く、周囲からの延焼の恐れも無い。
令128の5-2 | 車庫・修理工場内装 | 用途部分・通路：準不燃
令128の5-3 | 地下内装 | 居室・通路：準不燃
令128の5-4 | 規模内装 | 居室：難燃、通路：準不燃
令128の5-5 | 無窓内装 | 排煙無窓居室・通路：準不燃
令128の5-6 | 火気内装 | 火気使用室：準不燃
令128の5-7 | 内装緩和 | 自動SP設備＋排煙設備
H12告1436 | 排煙内装 | □第四号ロ 避難階、直上階で容易に避難できる 出口設置 ※入所施設を除く □第四号ニ（1）、（2） 室（廊下を含む） （3）、（4） 居室
構造強度
令37 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の内特に腐食等の恐れのある部分の材料 |  | 法適用
令38 平12建告1347 | 基礎の構造方法 | 基礎の構造方法に関する告示「建告1347」 |  | 緩和適用 | 計画は置き基礎を採用、設置期間中に予測される強風等に対するの安全性を構造検討済。
令46 | 木造 | 構造耐力上必要な軸組等 |  | 適用外
令49 |  | 外壁内部の等の防腐措置 | [6 empty] | 1010.45
令67 | 鉄骨造 | 鉄骨造の接合方法 |  | 法適用
令第３章第８節 | 構造計算 | 令第３章第８節に定める構造基準 |  | 緩和適用 | 計画規模では構造計算ルート２となるがルート1-1により安全性を確認。
令129の2の3 | 建築設備の構造強度 |  |  | 法適用
県条例10の2 | 構造耐力 | 静岡県地震地域係数等 |  | 緩和適用 | 地域係数を1.0にて安全性を確認。
その他
法31 | 便所 |  |  | 法適用
令28～30 | 便所 | 漏水、臭気、便所の構造
県条例 | 上記以外の条文 |  |  | 法適用
Note on G24: ※用途地域が「指定無し」の場合は都市計画法上の市街化調整区域の許可基準で仮設建築物の場合のみ建築可能な用途の場合は、適用欄へ「緩和適用」とし、周囲に対する影響についての見解を右欄に記載する。