## ①樋門・樋管工事照査ｼｰﾄ
①樋門・樋管工事照査シーﾄ（案）
①樋門・樋管工事照査シーﾄ（案） 1/2
№ | 項 目 | [6 empty] | 主 な 内 容 | 確認資料 |  | 備 考
チェック
| 設計基本条件 |  | 1) | ゲートの設計水位、操作水位を確認したか。
|  |  | 2) | 仮締め切り等の条件を確認したか。
| 施工上の基本条件 |  | 1) | 水路切廻し、搬入路等の借地の見通しはあるか。
|  |  | 2) | 工事時期は決定しているか。
|  |  | 3) | 旧施設の撤去条件及び撤去時期は明確になっているか。
|  |  | 4) | スペース、ヤード、工法等の制約条件はあるか。
|  |  | 5) | 環境上特に配慮すべき事項があるか。
|  |  | 6) | 樋門・樋管設置のための用地は確保されているか。
|  |  | 7) | 近接構造物、地下構造物の有無を確認したか。
|  |  | 8) | 工期を制約する現場条件はあるか。
| 関連機関との調整 |  | 1) | 他の河川管理者との調整は済んでいるか。
|  |  | 2) | 道路管理者との調整は済んでいるか。
|  |  | 3) | 地元及び地権者との調整は済んでいるか。
|  |  | 4) | 関連する工作物管理者との調整は済んでいるか。
| 資料の確認 |  | 1) | 地質調査報告書があるか。
追加ボーリングは必要ないか。
軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか。
(圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等)
|  |  | 2) | 測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか。
|  |  | 3) | 用地境界が明確であるか。
| 地盤条件 |  | 1) | 追加調査の必要性はないか。
| 地形条件 |  | 1) | 用地境界を確認したか。
|  |  | 2) | 施工ヤード、スペースは確認したか。
| 施工条件 |  | 1) | 施工上の制約条件を確認したか。
（スペース、交通条件、水の切廻し）
|  |  | 2) | 工事時期を確認したか。
①樋門・樋管工事照査シーﾄ（案） 2/2
№ | 項 目 | [6 empty] | 主 な 内 容 | 確認資料 |  | 備 考
チェック
| 現地踏査 |  | 1) | 環境状況（工事における振動、騒音等の配慮面）を把握したか。
|  |  | 2) | 支障物件（地下埋設物、既設樋管との離れ等）の状況を把握
したか。
| 設計図 |  | 1) | 全体一般図に必要な項目を記載しているか。
（水位、地質条件等）
|  |  | 2) | 使用材料は計算書と一致しているか 。
|  |  | 3) | 水位等、設計条件が図面に明示されているか。
|  |  | 4) | 図面が明瞭に描かれているか。
|  |  | 5) | 各設計図が相互に整合しているか。
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  |  | 6) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて
整合しているか ）。
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他
数量計算
|  |  | 1) | 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）
と整合しているか。（有効数字、位取り、単位、区分等）
|  |  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。