## ②築堤・護岸照査ｼｰﾄ
②築堤護岸工事照査シーﾄ（案）
②築堤護岸工事照査シーﾄ（案）1/2
№ | 項 目 | [6 empty] | 主 な 内 容 | 確認資料 |  | 備 考
チェック
| 設計基本条件 |  | 1) | 締切水位は決定しているか、又は水文資料はあるか。
|  |  | 2) | 瀬替､水替時流量決定のための､水文資料等はあるか。
| 施工上の基本条件 |  | 1) | 運搬路、切廻し河道、ヤード確保の見通しはあるか。
| 関連機関との調整 |  | 1) | 他の工作物管理者との調整は済んでいるか。
|  |  | 2) | 地権者及び地元等との調整は済んでいるか。
|  |  | 3) | 占用者との調整は済んでいるか。
| 資料の確認 |  | 1) | 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか。
|  |  | 2) | 地質調査報告書は整理されているか。
追加ボーリングは必要ないか。
軟弱地盤の判定に必要な資料はあるか。
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等）
|  |  | 3) | 用排水路系統図は整理されているか。
| 地盤条件 |  | 1) | 追加調査の必要はないか。
| 地形条件 |  | 1) | 用地境界を確認したか。
| 施工条件 |  | 1) | 施工上の制約条件を確認したか。
（スペース、交通条件、水の切廻し）
|  |  | 2) | 工事時期を確認したか。
| 現地踏査 |  | 1) | 支障物件の状況を把握したか。
| 資料の確認 |  | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項があるか。
| 設計図 |  | 1) | 平面図には必要な工事内容が明示されているか。
（法線、築堤護岸、付属構造物等）
|  |  | 2) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか。
|  |  | 3) | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか。
②築堤護岸工事照査シーﾄ（案）2/2
№ | 項 目 | [6 empty] | 主 な 内 容 | 確認資料 |  | 備 考
チェック
| （設計図続き） |  | 4) | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか。
|  |  | 5) | 解り易い注記が付いているか。
|  |  | 6) | 水位等設計条件が図面に明示されているか。
|  |  | 7) | 図面が明瞭に描かれているか。
（構造物と寸法線の使い分けがなされているか。）
|  |  | 8) | 各設計図がお互いに整合されているか。
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  |  | 9) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて
整合されているか。）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
| 数量計算 |  | 1) | 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）
と 整合しているか。
|  |  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。
|  |  | 3) | 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせて
まとめ られているか。
|  |  | 4) | 横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合して
いるか。